- ТОО «КАЗАХОЙЛ АКТОБЕ»

Утверждена

приказом и.о. генерального директора

ТОО «Казахойл Актобе»

от «___» _____________ 2017 г.

№________

_______________

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по повторным электронным закупкам услуг по сервисному обслуживанию РЗ и А, сложных электронных устройств электрооборудования и профиспытания электрооборудования на  объектах  добычи и подготовки нефти и переработки газа ТОО «Казахойл Актобе» в 2017 г.,

способом тендера через информационную систему электронных закупок с применением торгов на понижнение

(далее – Тендерная документация)

Закупки – Закуп услуг по сервисному обслуживанию РЗ и А  (далее – Услуга).

Заказчик – ТОО «Казахойл Актобе», г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46. РНН 061800092203, БИН 990940002914, банковские реквизиты: Актюбинский филиал Народного Банка, БИК HSBKKZKX,  р/с KZ236010121000033240(тенге), р/с KZ506010121000033239 (Долл.), электронный адрес веб-сайта – www.koa.kz;

- Фонд – АО «Самрук-Казына»;

- Холдинг – совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Косвенная принадлежность – принадлежность каждому последующему юридическому лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления;

- Правила – Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров Фонда   (№ 80 от 26 мая 2012 года, с внесенными изменениями от 28.01.2016 г., протокол №126).

- Инструкция – Инструкция  по  проведению электронных закупок товаров, работ, услуг акционерного общества «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденная решением Правления АО «Самрук-Қазына»  № 49/13 от 10 сентября 2013 года.

- Участник – Заказчик/организатор закупок, потенциальный поставщик, общественное объединение, ассоциация (союз) или банк второго уровня, зарегистрированный в Системе.

- Пользователь – уполномоченный представитель Участника, зарегистрированный в Системе.

- Система – информационная система электронных закупок Фонда, обеспечивающая проведение электронных закупок, в соответствии с настоящей Инструкцией (www.tender.sk.kz);

- электронный документ – документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;

- электронная копия - документ, полностью воспроизводящий содержание  подлинного документа в электронно-цифровой форме, удостоверенный электронной цифровой подписью Пользователя;

- электронная банковская гарантия – банковская гарантия в форме электронного документа, выданная потенциальному поставщику в качестве обеспечения заявки на участие в открытом тендере, банком второго уровня, заключившим соответствующее соглашение с единым оператором в сфере электронных закупок;

- ЭЦП – электронно-цифровая подпись, набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

- Сумма, выделенная для закупки – 103 030 177,00 тенге без учета НДС.

Условия платежа:

- оплата за оказанные услуги производится Заказчиком после подписания Заказчиком Акта приема-сдачи оказанных Услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

Оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления Исполнителем счета на оплату, путем перечисления денег на банковский счет Исполнителя.

Несвоевременное представление Исполнителем счета на оплату освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату.

- Размер обеспечения заявки на участие в тендере 1(один) % от суммы, предусмотренной для закупки в настоящей Тендерной документации. При этом течение срока действия обеспечения заявки на участие в тендере начинается со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

Оригинал обеспечения заявки на участие в  электронном тендере в виде банковской гарантии предоставляется по адресу: ТОО «Казахойл Актобе», г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46, канцелярия,  до  истечения окончательного срока представления заявок.

Обеспечение заявки на участие в  электронном тендере  может быть предоставлено в виде электронной банковской гарантии в  соответствии с Инструкцией.

Обеспечение заявки на участие в тендере не вносится:

  - организациями, входящими в Холдинг;

  - организациями инвалидов (физическими лицами – инвалидами, осуществляющими предпринимательскую деятельность), состоящими в Реестре организаций инвалидов (физических лиц – инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга.

  - отечественными товаропроизводителями закупаемого товара.

Положения настоящего пункта Правил не распространяются на консорциумы.

- Встреча с потенциальными поставщиками по разъяснению положений Тендерной документации по инициативе Заказчика не проводится.

- Заявка на участие в открытом тендере формируется в Системе Пользователем потенциального поставщика и подписывается его ЭЦП.

Срок начала представления заявок 11:00 часов  времени Астаны «__» _____ 2017 года.

Окончательный срок представления заявок  11:00 часов времени Астаны «__» _____ 2017 года.

- Срок действия заявки на участие в тендере должен быть не менее 55  (пятидесяти пяти) календарных дней c даты вскрытия конвертов с тендерными заявками.

- Шаг на понижение устанавливается системой в пределах от 1% до 5% от начальной цены торгов на понижение.

- Размер обеспечения исполнения договора о закупках по итогам тендера  - не предусмотренно.

Требование по представлению обеспечения исполнения договора не распространяется на:

- организации инвалидов (физические лица - инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность), состоящие в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга;

- организации, входящие в Холдинг.

Положения настоящего пункта Тендерной документации не распространяются на консорциумы.

- . Требования к потенциальным поставщикам

- Для участия в тендере потенциальный поставщик должен обладать правоспособностью (для юридических лиц) и  дееспособностью (для физических лиц).

Потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых закупках, если:

1)	потенциальный поставщик либо его субподрядчик (соисполнитель) состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечне лжепредприятий;

2)	юридическое лицо, входящее в консорциум состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечне лжепредприятий.

При осуществлении закупок консультационных услуг потенциальные поставщики обязаны представлять сведения об отсутствии конфликта интересов в соответствии с Политикой по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг, утвержденной  Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 16 октября 2014 года (протокол № 114), Корпоративным стандартом по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», утвержденным решением Правления Фонда от 28 октября 2014 года (протокол № 48/14).

В случае выявления Заказчиком предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации и/или ложных сведений об отсутствии конфликта интересов данный потенциальный поставщик не допускается к участию в процессе закупок, или Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о закупках и потребовать возмещения поставщиком убытков согласно условиям договора о закупках. Сведения о таком потенциальном поставщике (поставщике) направляются Заказчиком в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

## Оформление и представление заявки

- Заявка потенциального поставщика на участие в тендере (далее – Заявка) является выражением согласия потенциального поставщика на поставку предмета Закупок в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными Тендерной документацией.

- Заявка на участие в открытом тендере формируется в Системе Пользователем потенциального поставщика и подписывается его ЭЦП. Заявки на участие в тендере, поданные потенциальными поставщиками, автоматически регистрируются в Системе.

- При формировании тендерной заявки на участие в электронных закупках способом тендера допускается предоставление электронных копий нотариально засвидетельствованных копий документов, перечисленных в пункте 34 Тендерной документации.

- В качестве подтверждения приема или отказа в приеме заявки на участие в электронных закупках способом тендера потенциальному поставщику, подавшему заявку на участие в электронных закупках способом тендера, автоматически направляется Системой соответствующее уведомление.

- Система помещает поступившие заявки в недоступное извне защищенное хранилище до наступления даты и времени вскрытия заявок, указанных в объявлении.

- В Заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

- Заявка составляется на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом Заявка может содержать документы, составленные на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на язык Тендерной документации и в этом случае преимущество будет иметь перевод.

## Обеспечение Заявки

- Потенциальный поставщик вносит обеспечение Заявки в размере, указанном в пункте 13 Тендерной документации, в качестве гарантии того, что  он:

  - не отзовет либо не изменит свою Заявку после истечения окончательного срока предоставления Заявок;

  - в случае определения его победителем тендера заключит договор с Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах тендера, и внесет обеспечение исполнения договора о закупках.

- Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения Заявки:

- банковскую гарантию - по форме приложения 1 к настоящей Тендерной документации;

- электронную банковскую гарантию;

- гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика.

При этом срок действия банковской гарантии должен быть не менее срока действия тендерной заявки.

- В случае внесения потенциальным поставщиком обеспечения заявки на участие в электронном тендере в виде банковской гарантии на бумажном носителе   оригинал  документа, подтверждающего внесение обеспечения  заявки,   представляется Заказчику до окончательного срока представления заявок на участие в тендере.

- Расчет соответствия суммы внесенного обеспечения заявки на участие в тендере требованиям тендерной документации определяется согласно курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату перечисления платежа, выдачи банковской гарантии или иного обеспечения, определенного Заказчиком.

- Все Заявки, не содержащие подтверждения внесения обеспечения Заявки, отклоняются тендерной комиссией как не отвечающие требованиям Тендерной документации. В случае внесения обеспечения Заявки на участие  путем перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика в подтверждающем документе должны быть указаны название тендера либо иные данные, позволяющие установить, что обеспечение представлено в рамках проводимой закупки, сумма обеспечения, наименования Заказчика и потенциального поставщика.

- Обеспечение Заявки не возвращается Заказчиком при наступлении одного из следующих случаев:

- потенциальный поставщик отозвал Заявку после истечения окончательного срока представления Заявок;

- потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения  договора о закупках;

- победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требования, установленные Тендерной документацией о внесении обеспечения  исполнения договора о закупках;

- потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, определенный в случае, предусмотренном пунктом 94 настоящей Тендерной документации, уклонился от заключения договора о закупках или, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное Тендерной документацией, о внесении обеспечения   исполнения договора о закупках;

- если победитель тендера не предоставил документы,  предусмотренные пунктом 78 Тендерной документации, а также в случае выявления несоответствия оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, представленных им в составе заявки на участие в тендере.

Требование, установленное настоящим подпунктом Тендерной документации, не распространяется на случаи, когда в период с момента подачи заявки до момента предоставления документов для сопоставления,  в документы   были внесены изменения в соответствии с требованиями законодательства.

- Заказчик возвращает потенциальному поставщику внесенное им обеспечение Заявки в течение  10 (десять) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

- отзыва данным потенциальным поставщиком своей Заявки до истечения окончательного срока представления Заявок;

- подписания протокола об итогах тендера. Указанный случай не распространяется на участника тендера, определенного победителем и потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место;

- вступления в силу договора о закупках и внесения победителем тендера обеспечения исполнения договора о закупках, предусмотренного Тендерной документации;

- вступления в силу договора о закупках и внесения потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место,  определенным в случае, предусмотренном пунктом 95 настоящей Тендерной документации, обеспечения исполнения договора о закупках и возврата аванса, предусмотренного тендерной документацией.

- Содержание Заявки

- Заявка должна содержать следующие документы:

- заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в открытом тендере в форме электронного документа;

- электронную копию технической спецификации потенциального поставщика, которая должна соответствовать требованиям, установленным тендерной документацией, по форме Приложения № 2 к Тендерной документации;

При закупке товаров - Техническая спецификация должна содержать наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения) и документы, подтверждающие соответствие предлагаемого товара Технической спецификации (Приложение № 2).

Потенциальный поставщик должен предоставить технические характеристики на предлагаемый товар от своего имени и утвердительной форме, не допускается простое копирование технических параметров Заказчика;

- электронную  копию документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере, соответствующего  условиям внесения, содержанию и виду, изложенному в Тендерной документации или электронную банковскую гарантию.

Срок действия обеспечения заявки на участие в тендере должен быть не менее срока действия заявки на участие в тендере.

- электронные копии документов о соответствии статуса участника закупок;

- электронную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика (в случае участия консорциума представляется оригинал или  электронная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя каждого юридического лица, входящего в консорциум, а также электронная копия документа, подтверждающего право подписания соглашения о консорциуме уполномоченным лицом каждого юридического лица, входящего в консорциум);

- электронные копии документов, подтверждающих  применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 53 настоящей тендерной документации (в случае, если потенциальный поставщик претендует на применение критериев, влияющих на условное понижение цены).

При этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки;

- ценовое предложение в форме электронного документа, подписанное потенциальным поставщиком форма и содержание которого должно соответствовать  следующим обязательным требованиям:

ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу, а также общую/итоговую цену работ и услуг без учета НДС, с включенными в нее расходами на их транспортировку и страхование, оплату таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями выполнения работ, оказания услуг;

ценовое предложение потенциального поставщика может содержать скидку к общей/итоговой цене работ, услуг, представленную на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации, а также скидку к общей/итоговой цене работ, услуг, представленную с учетом альтернативных условий.

В случае предложения потенциальным поставщиком скидки к общей/итоговой  цене на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации и (или) скидки при альтернативных условиях, ценовое предложение должно содержать общую/итоговую цену с учетом указанных скидок.

Ценовое предложение участника тендера, являющегося резидентом Республики Казахстан, должно быть выражено в тенге;

- электронную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной регистрации юридического лица либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, для физического лица – электронную  копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - электронную копию соглашения о консорциуме и электронные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

- электронную  копию документа, содержащего  сведения об учредителях: электронную  копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке; для юридических лиц, зарегистрированных на основании типового устава – электронную  копию заявления установленной формы о регистрации юридического лица; в случае участия консорциума представляется электронная копия  устава каждого юридического лица, входящего в консорциум; электронную копию выписки из реестра держателей акций, выданную не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия заявок, также электронную копию иного документа содержащего, сведения об учредителях выданного в соответствии  с законодательством;

- сведения о согласии потенциального поставщика с условиями, видом, объемом и способом внесения обеспечения исполнения договора о закупках в форме электронного документа или электронной копии;

- сведения об ознакомлении потенциального поставщика с условиями внесения потенциального поставщика в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга в форме электронного документа или электронной копии;

- электронную  копию доверенности, выданной  лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере,   за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика;

- перечень субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг) с указанием  объема и  видов передаваемых на субподряд (соисполнение) работ и услуг в форме электронного документа или электронной копии. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг.

- электронные копии сертификатов сотрудников, подтверждающих наличие у потенциальных поставщиков квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок.

- электронную копию лицензии либо заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную систему лицензирования (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);

- Заявка на участие в открытом тендере также должна содержать электронные копии лицензий на выполняемые субподрядчиком работы (оказываемые соисполнителем услуги) в случае, если потенциальный поставщик привлекает субподрядчиков (соисполнителей) на тендер, которым предполагается деятельность, подлежащая обязательному лицензированию;

- электронную копию формы, с содержанием сведений о конфликте интересов (при осуществлении закупок консультационных услуг);

- гарантийное обязательство потенциального поставщика, подписанное первым руководителем потенциального поставщика либо лицом, им уполномоченным о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, в случае если такие товары производятся на территории Республики Казахстан.

- Заявка на участие в электронном тендере должна соответствовать требованию к языку составления и представления заявок на участие в тендере, изложенного в тендерной документации, а также срок действия заявки на участие в открытом тендере должен соответствовать или быть не менее срока, установленного тендерной документацией.

- Документы, предусмотренные подпунктами 1) и 7) настоящего пункта формируются потенциальным поставщиком в Системе.

- При формировании тендерной заявки на участие в электронных закупках способом тендера допускается предоставление электронных копий нотариально засвидетельствованных копий документов.

- В случае, если потенциальным поставщиком представляются документы, исходящие от компетентных органов и организаций иностранных государств, они принимаются при наличии консульской легализации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или международным договором, участниками которого являются Республика Казахстан и государство, от органов и организаций которого исходит представляемый документ.

## Изменение Заявок и их отзыв

- Потенциальный поставщик с применением ЭЦП вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в электронном тендере в любое время до истечения  окончательного  срока представления Заявок, не утрачивая права на возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в электронном тендере.

- Не допускается внесение изменеий в  Заявки на участие в электронном тендере, после истечения окончательного срока их представления.

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в тендере. Заказчик, тендерная комиссия, экспертная группа, эксперт не несут обязательств по возмещению этих расходов независимо от итогов электронного тендера.

- Вскрытие  и рассмотрение  Заявок на участие в электронном тендере

- Заявки на участие в электронных закупках способом тендера вскрываются в Системе автоматически после наступления даты и времени вскрытия, путем публикации в Системе содержимого представленных заявок.

- Доступ для просмотра вскрытых заявок предоставляется Пользователям, включенным в состав тендерной комиссии, секретарю тендерной комиссии, потенциальным поставщикам, принявшим участие в данной электронной закупке, а также Уполномоченным органам по вопросам закупок.Заявка на участие в электронном тендере поступившая в Систему после истечения окончательного срока приема заявок на участие в электронном тендере подлежит автоматическому отклонению Системой.

- В случае отсутствия представленных потенциальными поставщиками заявок по истечении окончательного срока представления заявок Системой автоматически формируется объявление об итогах.

- Заявки рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия Заявок требованиям  пункта 34 настоящей Тендерной документации. Не отклоненные по основаниям, указанным в пункте 48 настоящей Тендерной документации, Заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора победителя электронного тендера, предложившего наилучшие условия   оказания  закупаемых   услуг.

- Заявки на участие  в электронном тендере   рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия Системой заявок  на участие в электронном тендере. При проведении закупок товаров, работ, услуг, имеющих сложные технические характеристики и спецификации, заявки рассматриваются тендерной комиссией с привлечением эксперта (экспертной комиссии) в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня вскрытия Системой заявок.

- При рассмотрении Заявок тендерная комиссия вправе:

- запросить в Системе у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за исключением предложенной цены (скидок), технической спецификации и документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, предусмотренные пунктом 53, настоящей Тендерной документации);

2) с целью уточнения сведений, содержащихся в Заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением Заявки на участие в тендере в соответствие с требованиями пункта 38 настоящей Тендерной документации, заключающиеся в дополнении Заявки недостающими документами, замене документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных  документов.

- Тендерная комиссия отклоняет Заявку в случае:

- признания заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 34 настоящей Тендерной документации, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых работ, услуг;

- если потенциальный поставщик, является аффилиированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего Заявку на участие в данном тендере (лоте);

- если ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;

- ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией демпинговым;

- потенциальный поставщик либо юридическое лицо, входящее в консорциум, состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)  Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок.

- Ценовое предложение, признаётся демпинговым в следующих случаях:

- ценовое предложение на строительно-монтажные работы, комплексные работы по которым имеется  сметная, предпроектная, проектная (проектно-сметная) документация, утвержденная в установленном порядке, проектные и изыскательские работы признаётся демпинговым, если оно более чем на 15 (пятнадцать) процентов ниже суммы, предусмотренной для закупки в плане закупок без учета НДС;

2) ценовое предложение на консультационные  (консалтинговые) услуги признаётся демпинговым, если оно более чем на 70 (семьдесят) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в плане закупок без учета НДС;

3) ценовое предложение на работы, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, услуги, не указанные в подпункте 2) настоящего пункта, признаётся демпинговым, если оно более чем на 30 (тридцать) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в плане закупок без учета НДС.

Положения настоящего пункта применяются к общей/итоговой цене, предложенной потенциальным поставщиком с учетом скидки, представленной на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации, а также к общей/итоговой цене, предложенной потенциальным поставщиком с учетом скидки, предложенной при альтернативных условиях (в случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия.

- Не допускается отклонение заявки на участие в открытом тендере по формальным основаниям.

Формальными основаниями являются случаи, не указанные в пункте 48 настоящей Тендерной документации.

- Не отклоненные заявки оцениваются и сопоставляются тендерной комиссией с учетом принятого от потенциального поставщика дополнительного ценового предложения на понижение цены (в случае его наличия) согласно критериям, содержащимся в тендерной документации. При этом оценке подлежит общая/итоговая цена ценового предложения потенциального поставщика.

- Победитель открытого тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

Потенциальный поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается товаропроизводитель закупаемого товара, состоящий в Реестре товаропроизводителей Холдинга.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений товаропроизводителей закупаемого товара, состоящих в Реестре товаропроизводителей Холдинга, победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается производитель закупаемого товара, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия товаропроизводителей закупаемого товара, состоящих в Реестре товаропроизводителей Холдинга, победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых товаров (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

В случае осуществления закупок работ, услуг при равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых работ или услуг (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

- Победитель тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитанной с учетом применения следующих обязательных критериев:

| № | Критерий | Условное понижение/увеличение цены |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга | - 1% |
| 2 | Потенциальный поставщик является товаропроизводителем закупаемого товара в соответствии с Реестром товаропроизводителей Холдинга | -5% |
| 3 | Наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых товаров, работ, услуг в течение последних 5 лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | - 1,5% за 3 года опыта работы и - 0,5% за каждый последующий 1 год работы, но не более 2,5% |
| 4 | Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан, соответствующей предмету проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей сертификат | - 1% |
| 5 | Потенциальный поставщик является отечественным товаропроизводителем закупаемого товара в соответствии с представленным оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат и состоит в Реестре товаропроизводителей Холдинга | условное снижение цены на 5% |
| 6 | Местное содержание в товаре потенциального поставщика, являющегося предметом проводимых закупок, которое определяется на основании оригинала или нотариально заверенной копии сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копии, заверенной государственным уполномоченным органом, выдавшим сертификат; | условное снижение цены на 0,15% за каждый 1% местного содержания |
| 7 | Гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах или услугах, подписанное первым руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых работах или услугах, произведенный в соответствии с требованиями Единой методики расчета организациями местного содержания при закупках товаров, работ и услуг, утверждаемой в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании (далее – Единая методика расчета местного содержания). В случае не соответствия расчета доли местного содержания, указанного в настоящем подпункте, требованиям Единой методики расчета местного содержания или технической спецификации тендерной документации тендерная комиссия не применяет к потенциальному поставщику условную скидку по критерию, определенному настоящим подпунктом; | условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% местного содержания |
| 8 | Заявление (декларацию), подписанную первым руководителем потенциального поставщика или уполномоченным им лицом, с указанием наименования закупаемого товара, производство которого потенциальный поставщик обязуется организовать на территории Республики Казахстан до полного исполнения договора и доли местного содержания в процентном выражении в товаре. При этом потенциальный поставщик должен быть отечественным товаропроизводителем товаров, однородных с закупаемым в соответствии с представленным оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат. В случае применения к заявке потенциального поставщика на участие в тендере критерия, определенного настоящим подпунктом, критерии предусмотренные подпунктами 5) и 6) настоящего пункта к заявке на участие в тендере данного потенциального поставщика не применяются. | условное снижение цены на 0,15% за каждый 1% от указанного в заявлении (декларации) процентного значения местного содержания |

- В случае непредставления потенциальным поставщиком  документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки.

- В случае участия в тендере консорциума обязательные критерии оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в электронном тендере, влияющие на условное понижение цены тендерной комиссией, применяются только к головному участнику консорциума, определенному консорциальным соглашением его участников.

- Под местным содержанием понимается процентное содержание стоимости оплаты труда граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от общего фонда оплаты труда по данному договору и (или) стоимости доли (долей) местного происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по договору о закупках.

Если ценовые предложения участников тендера выражены в различных валютах, то для их оценки и сопоставления они переводятся в валюту Республики Казахстан - тенге - по официальному курсу национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам, установленному Национальным банком Республики Казахстан на день вскрытия конвертов с Заявками.

- К торгам на понижение допускаются потенциальные поставщики, заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера с применением торгов на понижение которых не были отклонены.

- В случае, если до даты и времени вскрытия не поступило ни одной заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера с применением торгов на понижение в Системе автоматически формируется протокол об итогах.

- Допуск потенциальных поставщиков к торгам на понижение оформляется в Системе в виде протокола, который  должен содержать следующие сведения:

- о месте и времени проведения процедуры допуска;

- о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере с применением торгов на понижение;

- о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС;

- об отклоненных заявках с указанием детализированных оснований отклонения и неприменения критериев, влияющих на условное понижение цены;

- о потенциальных поставщиках, чьи заявки на участие в тендере не отклонены;

- о результатах применения критериев оценки и сопоставления;

- сведения о направлении в соответствии с пунктом 47 Тендерной документации  запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам;

Протокол об итогах процедуры допуска к торгам на понижение подписывается ЭЦП членов тендерной комиссии и её секретарём.

- Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения протокола допуска к торгам на понижение обязан опубликовать его в Системе.

- После опубликования протокола допуска Системой незамедлительно в автоматическом режиме формируется и опубликовывается объявление о проведении торгов на понижение с указанием времени, даты начала и завершения проведения торгов на понижение,  за исключением случаев,  предусмотренных пунктом 62 тендерной документации.

- Торги на понижение не проводятся в следующих случаях:

      - представления менее двух заявок на участие в тендере;

      - после отклонения, осталось менее двух заявок на участие в тендере.

7. Предоставление предложений на понижение цены и подведение итогов открытого тендера с применением торгов на понижение

- Начальной ценой торгов на понижение является наименьшая условная цена, рассчитываемая с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

- Потенциальные поставщики представляют предложения на понижение цены с учетом шага на понижение, без ограничения количества представляемых предложений. Шаг на понижение устанавливается Системой в пределах от 1% до 5% от начальной цены торгов на понижение.

- Каждое предложение потенциального поставщика на понижение цены должно быть подписано ЭЦП Пользователя потенциального поставщика. Предложение потенциального поставщика на понижение цены должно быть ниже текущей наименьшей цены торгов на понижение в пределах шага на понижение и не может быть отозвано или изменено в сторону увеличения.

- В качестве подтверждения приема предложения на понижение цены потенциальному поставщику автоматически направляется соответствующее уведомление.

- В ходе торгов на понижение в Системе отображается информация только о текущей наименьшей цене торгов на понижение, без указания сведений о потенциальном поставщике, представившем наименьшую цену.

- Если потенциальный поставщик представляет предложение на понижение цены в течение последних пятнадцати  минут последнего часа торгов на понижение, то общее время торгов на понижение автоматически продлевается на пятнадцать  минут. Общее количество продлений сроков завершения торгов на понижение допускается не более пяти раз.

- После истечения времени завершения торгов на понижение в Системе автоматически формируется протокол итогов электронных закупок, который должен содержать следующую информацию:

- о месте и времени подведения итогов;

- о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере;

- о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС;

- об отклоненных заявках с указанием детализированных оснований отклонения и неприменения критериев, влияющих на условное понижение цены;

- о потенциальных поставщиках, чьи заявки на участие в тендере не отклонены;

- о результатах применения критериев оценки и сопоставления;

- об итогах открытого тендера;

- о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если открытый тендер состоялся;

- о потенциальном поставщике, занявшем второе место;

- Победитель электронных закупок способом открытого тендера с применением торгов на понижение определяется на основе наименьшей условной цены, представленной по итогам торгов на понижение, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

- Потенциальный поставщик, занявший второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, представленной по итогам торгов на понижение, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

- В случае если в ходе торгов на понижение не поступило ни одного предложения на понижение цены, победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшую условную цену из потенциальных поставщиков, допущенных на участие в торгах на понижение.

- Подведение итогов тендера

- Протокол итогов электронных закупок способом открытого тендера оформляется в Системе секретарем тендерной комиссии, подписывается ЭЦП Пользователей, включенных в состав тендерной комиссии, а также секретарем тендерной комиссии.

- Тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в случае:

1)     представления заявок на участие в тендере менее двух потенциальных поставщиков;

2)   если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 48 настоящей Тендерной документации, осталось менее двух Заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков;

3) уклонения победителя тендера и потенциального поставщика, занявшего второе место, от заключения договора;

4) непредставления победителем тендера и потенциальным поставщиком, занявшим второе место, обеспечения исполнения договора в соответствии с пунктом 92 настоящей Тендерной документации.

- Решение тендерной комиссии об определении победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, оформляется протоколом об определении победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, который должен содержать сумму и сроки заключения договора о закупках. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола:

- направляет победителю уведомление;

- размещает протокол об итогах открытого тендера на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте, определенном Фондом.

- Заказчик до даты вскрытия заявок на участие в тендере вправе отказаться от осуществления закупок в случаях сокращения расходов на приобретение товаров, работ, услуг, предусмотренных в плане(нах) закупок, обоснованного уменьшения потребности или обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг. Отказ от закупок осуществляется путем внесения соответствующих изменений в план(ы) закупок.

- При этом в случае, предусмотренном в абзаце первом настоящего пункта внесение изменений и дополнений в план закупок, свидетельствующих о последующем увеличении расходов на приобретение, увеличении потребности или возникновении целесообразности приобретения таких товаров, работ, услуг в текущем году не допускается.

В этом случае Заказчик обязан:

1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупок известить об этом лиц, участвующих в проводимых  закупках; Уведомление об отказе от осуществления электронного тендера автоматически рассылается Системой всем участникам электронных закупок.

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупок возвратить внесенные обеспечения заявок.

- В случае обнаружения нарушений, влияющих на итоги электронного тендера (лота), в проводимом/проведенном тендере (лоте) Заказчик и (или) тендерная комиссия до момента заключения договора обязана отменить тендер (лот) или его итоги. При этом, тендер (лот) должен быть пересмотрен (в том же составе тендерной комиссии с теми же потенциальными поставщиками, участвовавшими в тендере (лоте).

- В случае обнаружения нарушений в тендерной документации, влияющих на итоги проводимого/проведенного тендера (лота), Заказчик до момента заключения договора обязан отменить тендер (лот), привести в соответствие тендерную документацию и заново объявить тендер (лот).

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отмене тендера (лота) или его итогов обязан известить об этом лиц, участвовавших в проводимых закупках. Уведомление об отмене тендера автоматически рассылается системой всем участникам электронных закупок.

- Сопоставление документов, представленных потенциальными поставщиками в составе заявки на участие в тендере, на предмет их соответствия

- Потенциальный поставщик, признанный победителем электронных закупок способом открытого тендера, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования протокола итогов, обязан предоставить Заказчику закупок оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, для процедуры сопоставления в соответствии с пунктом 79 Настоящей тендерной документации.

- Оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия их электронным копиям, представленных потенциальным поставщиком в составе заявки, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления документов.

- Итоги процедуры сопоставления оформляются протоколом, который подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и её секретарём.

- При этом оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных потенциальным поставщиком для процедуры сопоставления, остаются на хранении  у Заказчика.

- Протокол процедуры сопоставления должен содержать следующие сведения:

- номер и дата протокола итогов;

- место и время подведения процедуры сопоставления;

- состав тендерной комиссии;

- полное наименование, фактический адрес потенциального поставщика, признанного победителем тендера;

- перечень документов, представленных потенциальным поставщиком;

- о результатах процедуры сопоставления.

- Заказчик публикует в Системе протокол процедуры сопоставления в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня подписания протокола.

- В случае, если победитель тендера не предоставил Заказчику документы предусмотренные пунктом 78 Тендерной документации, а также в случае выявления несоответствия оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере:

- Заказчиком удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока установленного для представления оригиналов и/или нотариально Засвидетельствованных копий документов, определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в тендере;

- сведения о таком потенциальном поставщике направляются Заказчиком в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда, для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

## Заключение договора о закупках по итогам электронного тендера

- Договор о закупках заключается в соответствии с содержащимся в Тендерной документации проектом договора (Приложение 4 Тендерной документации).

- Заказчик до заключения договора с победителем проводит процедуру сопоставления электронных документов потенциального поставщика с оригиналами и/или нотариально засвидетельствованными копиями бумажных документов в соответствии с пунктом  79 тендерной документации.

- Заказчик не менее чем за 10 (десять) календарных дней до окончательного срока подписания договора согласно протокола об итогах тендера  направляет победителю тендера подписанный со стороны Заказчика закупок проект договора о закупках. Победитель тендера должен подписать проект договора о закупках в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения проекта договора о закупках, подписанного со стороны Заказчика. Договор о закупках заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах тендера, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты заверения посредством ЭЦП протокола об итогах и не более 20 (двадцати) календарных дней с даты заверения  протокола об итогах.

- Договор о закупках должен содержать цену, предложенную победителем тендера или закупки способом запроса ценовых предложений, с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера не является плательщиком НДС или выполняемая работа, оказываемая услуга не облагается НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Договор о закупках товаров, работ или услуг должен содержать указанную поставщиком в заявке на участие в тендере долю местного содержания в товарах, работах или услугах согласно сертификату происхождения товара формы СТ-KZ, гарантийному обязательству и условие о его ответственности за неисполнение обязательств по доле местного содержания в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости договора, но не более 15% от общей стоимости договора. Также договор о закупках должен содержать ответственность поставщика в виде штрафа за несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и предоставление недостоверной отчетности.

- Договор о закупках должен предусматривать право Заказчика закупок в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в услугах.

- Договор о закупках должен содержать обязательство поставщика по организации производства закупаемого товара на территории Республики Казахстан до полного исполнения договора о закупках и доле местного содержания в процентном выражении в товаре, представленной им в заявке на участие в тендере в виде заявления (декларации). Подтверждением исполнения обязательства поставщика по организации производства закупаемого товара на территории Республики Казахстан и доле местного содержания в процентном выражении является предоставление поставщиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием – передачу закупленного товара, сертификата формы СТ-КZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на закупаемый товар.

- В случае непредставления поставщиком в указанные сроки сертификата формы СТ-KZ, поставщик несет ответственность за неисполнение обязательств по организации производства закупаемого товара в виде штрафа в размере 15% от общей стоимости договора о закупках, который должен быть оплачен поставщиком или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием – передачу закупленного товара. При этом сведения о таком поставщике Заказчиком в установленном порядке направляются в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

- В случае неисполнения поставщиком обязательства по доле местного содержания в процентном выражении в товаре, указанной в заявлении (декларации), поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 5% от общей стоимости Договора о закупках, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного процентного значения местного содержания, указанного в заявлении (декларации), но не более 15% от общей стоимости договора, который должен быть оплачен поставщиком  или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием – передачу закупленного товара.

Договор о закупках работ должен содержать обязательство поставщика по приобретению отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, в случае если такие товары производятся на территории Республики Казахстан, в том числе, по гарантийному обязательству, представленному в составе заявки на участие в тендере.

В случае неисполнения поставщиком гарантийного обязательства о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, представленному в составе заявки на участие в тендере, поставщик несет ответственность за неисполнение обязательств в виде штрафа в размере 15% от общей стоимости договора о закупках, который должен быть оплачен поставщиком или может быть удержан Недропользователями Холдинга до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием - передачу закупленного товара. При этом сведения о таком поставщике Недропользователями Холдинга в установленном порядке направляются в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

Подтверждением исполнения гарантийного обязательства по приобретению отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, является предоставление поставщиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего выполнение работ, копии сертификата формы СТ-КZ на товар(ы).

Если договор заключается с организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), состоящей в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга, отечественным товаропроизводителем закупаемого товара, условиями договора должна предусматриваться предоплата в размере не менее 30% от суммы договора, которая должна выплачиваться не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

- В случае, если договором о закупках предусматривается предоставление победителем тендера обеспечения исполнения договора, то победитель тендера должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора о закупках представить обеспечение исполнения договора в размере, указанном в пункте 18 настоящей Тендерной документации, путём перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика, или предоставления банковской гарантии по форме согласно приложению 1 к Тендерной документации, или в иной не противоречащей законодательству РК форме.

Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору о закупках.

- В случае, если   обеспечение исполнения договора не будет предоставлено в указанные сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный договор о закупках, удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место.

- Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору о закупках до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения договора о закупках.

- Сведения о поставщике, не внесшем обеспечение исполнения договора, Заказчиком направляются в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

- Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору о закупках.

В случае нарушения поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно поставщиком обеспечение исполнение договора Заказчиком не удерживается и поставщик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

- В случае, если победитель тендера в сроки, установленные протоколом об итогах тендера не представил Заказчику подписанный договор о закупках, то Заказчиком удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня  истечения срока установленного для подписания договора о закупках победителем, или со дня письменного отказа победителя от подписания договора о закупках, определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в тендере.

Уведомление о подписании договора о закупках поставщику, занявшему по итогам оценки и сопоставления второе место,  Заказчик обязан направить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения тендерной комиссии о признании победителем поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место. Поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе место должен подписать договор о закупках в течение не более 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика.

- В случае, если победитель тендера не предоставил Заказчику документы предусмотренные пунктом 78  Тендерной документации, а также в случае выявления несоответствия оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, Заказчиком удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока установленного для представления оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в тендере.

- Если на этапе исполнения договора договор о закупках был расторгнут по вине поставщика, Заказчик должен направить потенциальному поставщику, занявшему по итогам оценки и сопоставления второе место уведомление о намерении заключения с ним договора о закупках, по цене, не превышающей предложенную им цену  в заявке на участие в тендере, с учетом стоимости обязательств исполненных поставщиком и оплаченных Заказчиком. В случае, если потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место не будет представлен ответ на уведомление, то Заказчик по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления вправе осуществить закупки в соответствии с Правилами.

- Сведения о поставщике, не внесшем обеспечение исполнения договора, Заказчиком  направляются в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

- Сведения о победителе тендера, не представившем оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, а также в случае выявления несоответствия оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, направляются Заказчиком в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

- В случае если потенциальный поставщик, за исключением  потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, в сроки, установленные в протоколе об итогах тендера, не представил Заказчику подписанный договор о закупках или, заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.

В случае признания потенциального поставщика, за исключением  потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки и направляет в установленном порядке соответствующую информацию в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

- Внесение изменений и дополнений в проект договора о закупках допускается по взаимному согласию сторон:

- в части уменьшения суммы проекта договора о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика;

- в случае принятия Заказчиком альтернативных условий потенциального поставщика;

- в части продления сроков выполнения обязательств поставщика по оказанию услуг, в случаях его заключения в соответствии с пунктами 95 и 96 Тендерной документации с потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место, при этом договор о закупках заключается по цене, не превышающей предложенную им цену  в заявке на участие в тендере. В таком случае учитывается произведенная Заказчиком оплата стоимости обязательств исполненных победителем тендера.

В случае применения пункта 95 Тендерной документации срок продлевается на количество дней, исчисляемые со дня подписания протокола об итогах тендера до даты истечения срока, установленного для подписания договора о закупках, победителем, или со дня письменного отказа от подписания договора о закупках победителем (за исключением случая, когда победитель тендера отказался от подписания договора в пределах срока, установленного для подписания договора). В случае применения пункта 96  Тендерной документации срок  продлевается на количество дней, исчисляемые со дня заключения договора с победителем тендера до даты расторжения договора с победителем тендера.

- В случае применения первого абзаца пункта 77 Тендерной документации в проект договора о закупках вносится изменение и/или дополнение в части продления срока выполнения обязательств по выполнению   работ, оказанию услуг на количество дней, использованных для отмены и пересмотра итогов закупок и заключения договора.

- Внесение изменений в заключенный договор о закупках допускаются по взаимному согласию сторон в следующих случаях:

- в части уменьшения цены на услуги  и, соответственно, суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые услуги  изменились в сторону уменьшения;

- в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках на сумму и объем, не превышающие первоначально запланированные в плане закупок, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых услуг, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицууслуг,   указанной в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках услуг  допускается в пределах сумм и объемов, предусмотренных для приобретения данных услуг в плане закупок на год, определенных для осуществления закупки;

- в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о закупках услуг  предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики, либо сроки и (или) условия оказания услуг,  являющихся предметом заключенного с ним договора о закупках услуг;

- в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров  допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных услуг  в плане закупок.

- Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

- Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и (или) предложения, явившихся основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 98-100 настоящей Тендерной документации.

11.   Разъяснение положений Тендерной документации

- Потенциальный поставщик, в случае нарушения прав в связи с проводимыми закупками может обратиться по номеру телефона – 8-7132-933-285 или на адрес электронной почты – tender@koa.kz.

12.   Изменение Тендерной документации

- Изменения и дополнения в Тендерную документацию вносятся Заказчиком в установленном порядке в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до истечения окончательного срока представления Заявок. При этом окончательный срок представления Заявок продлевается не менее чем на 10 (десять) календарных дней. Об изменениях и дополнениях Тендерной документации и изменённом сроке представления Заявок Заказчик уведомляет всех потенциальных поставщиков, получивших Тендерную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в Тендерную документацию посредством размещения соответствующей информации и Тендерной документации с внесенными изменениями на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте Фонда.

Приложения:

    - Форма банковской гарантии в обеспечение заявки;

    - Техническая спецификация закупаемых услуг;

    - Проект договора о закупках услуг.

Приложение №1

к Тендерной документации

Банковская гарантия

(обеспечение заявки)

Наименование банка________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому______________________________________________________________

(наименование и реквизиты Заказчика)

Гарантийное обязательство №_______

| _________________ | «___»_________ _____________г. |
| --- | --- |

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что ______________________________________

(наименование потенциального Поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в электронных закупках способом тендера по закупке _________________________________________________________,

организованном_______________________________________________________

(наименование Заказчика)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)

_____________________________________ на общую сумму __________ тенге без НДС.

(наименование и объем товаров, работ и услуг)                              (прописью)

Тендерной документацией от «___»__________ _____ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными Поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы ______________________________настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную ____________________________________________________________________   без НДС

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

не подписал в установленные сроки договор о закупках;

не внес обеспечение исполнения договора о закупках после подписания договора о закупках в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня автоматического вскрытия заявок.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____________. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гаранта | Дата и адрес |
| --- | --- |

Приложение №2

к Тендерной документации

Техническое задание

по сервисному обслуживанию РЗ и А, сложных электронных устройств электрооборудования и профиспытания электрооборудования на  объектах  добычи и подготовки нефти и переработки газа ТОО «Казахойл Актобе» в 2017 г.

Объекты ТОО «Казахойл Актобе»  расположены  от г. Актобе на расстоянии 253 и 320 км.

Районы характеризуется резко-континентальным климатом:

сухое жаркое лето и суровая холодная зима.

Основное количество осадков не превышает 200 мм.

Средняя высота снежного покрова за зиму равна 20 см.

Флора района бедна, представлена ковылем, полынью

и различными злаками.

Ближайшими населенными пунктами являются: г. Жем и

г. Эмба, находящиеся на северо-востоке.

Ближайшей железнодорожной станцией является станция Эмба.

Гидрографическая сеть представлена рекой Эмба, протекающей в 13 км

с севера от Площадки № 22.

I.      Сервисное обслуживание РЗ и А, сложные электронные устройства электрооборудования добычи и  подготовки нефти месторождения  «Алибекмола» в 2017 г.

- Устройство плавного пуска электродвигателей («ПУСК- 4», ОПТИМАД, УПР., и т.п.) насосов ППН, водозабор «Кумжарган», номинальный ток до 400 Ампер – 9 шт.,

- Устройство плавного пуска электродвигателей на ТП-7 -2шт.

- Устройство плавного пуска электродвигателей на ТП-3 -2шт.

- Устройство управления насосным агрегатом типа «САУНА», «СУНА»,  «FDU» (ППД: СУПС), номинальный ток до 400 Ампер – 5 шт.

- Устройство безударного  пуска (УБПВД)  электродвигателя СТДМ-1600 (рабочее напряжение - 6 кВ) БКНС  – 2  комплекта, 1 шкаф контроллера СБП, компьютер системный 1 шт.

ЧРП для управление электродвигателей  315 кВт на скважине №55 – 3 шт. Рабочее напряжение 0,4 кВ.

- эл.двигатель вентилятора насоса ППД  – 4 кВт – 2 шт.;

- эл.двигатель вентилятора насоса ППД  – 0.55-1,5 кВт – 6 шт.;

- Система возбуждения электродвигателя СТД-1600 (БКНС) – ВТЕ – 315  - 4 шт., в комплекте.

- Электрозадвижки БКНС – 5 шт.

- Датчики включения термокабеля – 42 шт.

- Щит автоматического управления БР и ОЗНА – 21 шт.

- Электрозадвижки на ППН – 20 шт.

- Блок управления электродегидратора (ЭДГ), верхним и нижним электродами в комплекте – 2 шт.

- Устройства автоматического включ. резерва (АВР):

-  ПС-110/35/6 кВ «Алибекмола» по 35 кВ;

-  ПС-110/35/6 кВ «Алибекмола» по 6 кВ;

-  ПС-110/35/6 кВ «Алибекмола» по 0,4 кВ (ТСН);

-  ПС-35/6 кВ «Южный Алибекмола» по 6 кВ;

-  ПС-35/6 кВ «Южный Алибекмола» по 0,4 кВ (ТСН);

-  ПС-35/6 кВ «Северный Алибекмола» по 6 кВ;

-  ПС-35/6 кВ «Северный Алибекмола» по 0,4 кВ (ТСН);

- ПС-35/6 кВ «Газзавод» по 0,4 кВ (ТСН).

- Устройства автоматического включ. резерва (АВР) по 0,4 кВ:

-   КТПН-6/0,4 кВ -1000 кВА «ППН»;

-   ТП-7   Устройство электроавтоматики - АВР

-   ТП-3   Устройство электроавтоматики – АВР.

- Релейная защита и автоматика со шкафами управления и защиты

следующих электроустановок:

- ПС-110/35/6 кВ «Алибекмола» 2х25 мВА, выключатели 110 кВ – 3 шт., выключатели 35 кВ - 9 шт., яч.6 кВ-30 шт.,

- шкафы ЭКРА, защита трансформаторов, ВЛ-110 кВ;

-  МИКОМ, защита ВЛ-35 и 6 кВ – 37 шт.;

- трансформаторы тока 110 кВ – ТФЗМ-110 – 3 шт.

- трансформаторы напряжения 110 кВ – НКФ – 6 шт.

- трансформаторы тока 35 кВ – ТФЗМ-35 – 9 шт.

- трансформаторы напряжения 35 кВ – НАМИ – 2 шт.

- трансформаторы тока 6 кВ – ТЛК-10 – 62 шт.

- трансформаторы напряжения 6 кВ – НАМИТ – 4 шт.

-  управляемый дугогасящий реактор (УДГР) с системой настройки –

2 шт.

- ШОТ -1 шт.

- оборудование телемеханики   на ПС-110/35/6 кВ  «Алибекмола» - 1 компл.

- диспетчерский экран в комплекте (6 блоков с лампами «Митсубиши»)

- оборудование АСКУЭ   на ПС-110/35/6 кВ  «Алибекмола» - 1 компл.

- шкафы УСПД (телемеханика, АСКУЭ) – 2 шт.

- ПС-35/6 кВ «Южный Алибекмола» 2х6,3 мВА выключатели 35 кВ – 3 шт., яч.6 кВ – 13 шт., с комплектом защит БРМЗ;

- ШОТ -1 шт.

- ТН-35 кВ НАМИ -  2 шт.,

- ТТ-35 кВ ТФЗМ – 6 шт.

- трансформаторы тока 6 кВ – ТЛК-10 – 22 шт.

- трансформаторы напряжения 6 кВ – НАМИТ – 2 шт.

- шкаф УСПД, ТУ (телемеханика, АСКУЭ) – 2 шт.

- ПС-35/6 кВ «Северный Алибекмола» 2х2,5 мВА, выключатели 35 кВ -3 шт, яч.6 кВ – 15 шт., с комплектом защит БМРЗ;

- ШОТ -1 шт.

- ТН-35 кВ НАМИ -  2 шт.,

- ТТ-35 кВ ТФЗМ – 6 шт.

- трансформаторы тока 6 кВ – ТЛК-10 – 26 шт.

- трансформаторы напряжения 6 кВ – НАМИТ – 2 шт.

- шкаф УСПД, ТУ (телемеханика, АСКУЭ) – 2 шт.

ПС -35/6 кВ «Газ. Завод» 2 х10 мВА выключатели 35 кВ-5 шт, яч.6 кВ – 10 шт, с комплектом защит; шкафы защит- «Миком» - 9 шт.; - ШОТ -1 шт., устройство «Тиросот»-2 шт.

- ТН-35 кВ НАМИ -  6 шт.,

- ТТ-35 кВ ТФЗМ – 6 шт.

- трансформаторы тока 6 кВ – ТЛК-10 – 16 шт.

- трансформаторы напряжения 6 кВ – НАМИТ – 2 шт.

- шкаф УСПД,ТУ (телемеханика, АСКУЭ) – 2 шт.

*    РП-1, «ЦППНГ» - 25 яч.6 кВ с комплектами цифровых защит ТЭМП и     устройством

контроля синхронизации выключателей 6 кВ РП-1;

- ШОТ – 2 шт.

- трансформаторы тока 6 кВ – ТЛК-10 – 44 шт.

- трансформаторы напряжения 6 кВ – НАМИТ – 2 шт.

- шкаф УСПД (телемеханика, АСКУЭ) – 1 шт

- Шкаф контроллера – 1 шт.

- РП-2, «БКНС» - 25 яч.6 кВ с защитами ТЭМП-2501 – 25 шт.;

- трансформаторы тока 6 кВ – ТЛК-10 – 44 шт.

- трансформаторы напряжения 6 кВ – НАМИТ – 2 шт.

- шкаф УСПД (телемеханика, АСКУЭ) – 1 шт

- Секции. вакуумн. выключатель 6 кВ «реклоузер» с комплектом защит – 6 шт.

- РП-10 кВ «Площадка № 4» с 8 ячейками 10 кВ с комплектами защит;

- Обслуживание телемеханики (телесигнализация, телеуправление, телеизмерение) на ПС-110/35/6 кВ «Алибекмола», ПС-35/6 кВ «Южный Алибекмола», ПС-35/6 кВ «Северный Алибекмола», ПС -35/6 кВ «Газ.завод», РП-2 «БКНС»,      РП-1- «ЦППНГ».

- Обслуживание  АСКУЭ   на ПС-110/35/6 кВ «Алибекмола», ПС-35/6 кВ «Южный Алибекмола», ПС-35/6 кВ «Северный Алибекмола»,  ПС -35/6 кВ «Газ.завод»,  РП-2 «БКНС», РП-1, «ЦППНГ».

- Приборы учета:

- Счетчики «ЕвроАльфа»  - 78 шт.

- Счетчики «Альфа»             -32 шт.

- Счетчики  Меркурий 230  - 10 шт.

- Счетчики ПСЧ – 4АР.05 – 2 шт.

- Счетчики СА4У Э704      -  27 шт.

- Счетчики СА4У-ИО699    - 3 шт.

- Счетчики СА4У-И672м   - 46шт.

- Счетчики ДТ-292              - 7 шт.

-    Поверка приборов учета – 10 шт.

-    Снятие показании приборов учета м/р  Алибекмола

-    Составление ежемесячного баланса потребления электроэнергии.

- Испытание защитных средств согласно нормативов (с предоставлением протоколов):

- Диэлектрические перчатки – 36 пар.

- Диэлектрические боты         - 18 пар.

- Когти (лазы)                          - 12 пар.

- Монтажные пояса                 - 12 шт.

- УВН – 6(10) кВ                      - 18 шт.

- УВН - 35 кВ                           - 8 шт.

- УВН – 110 кВ                        - 3 шт.

- ШО – 0,4 кВ                           - 6 шт.

- ШО – 6(10) кВ                       - 6 шт.

- ШО – 35 кВ                            - 6 шт.

- ШО – 110 кВ                          - 3 шт.

- ПЗ - 0,4 кВ                              - 5 компл.

- ПЗ – 6(10) кВ                          - 6 компл.

- ПЗ – 35 кВ                               - 7 компл.

- ПЗ – 110 кВ                             - 4 компл.

- Наладка и профиспытание электрооборудования  подстанций,  устройств РЗА (с выдачей карт уставок), и замер сопротивления кабелей  с предоставлением протоколов и выдачей замечаний выявленных в ходе вышеуказанных работ (в 2-х экземплярах):

Перечень оборудования (наладка и профиспытания):

-    ПС-110/35/6 кВ «Алибекмола»:

* ОРУ-110 кВ с выключателями ВЭБ-110 кВ – 3 шт.;

* трансформаторы тока ТФЗМ-110 – 3 шт.

* трансформаторы напряжения НКФ-110 – 6 шт.

* трансформаторы силовые трехобмоточные - 2 х 25 мВА;

* ОРУ-35 кВ с выключателями вакуумными 35 кВ – 10 шт.

* трансформаторы тока ТФЗМ-35 – 9 шт.

* трансформаторы напряжения НАМИ-35 – 2 шт.

* ЗРУ – 6 кВ с вакуумными выключателями 6 кВ – 30 шт.

* дугогасящие реакторы УДГР-400 -  2 шт.;

* ТСН, НТМИ, ОПН  - в комплекте;

* КТПН-6/0,4 кВ - 2 х 160 кВА;

* разъединители 110, 35 и 6 кВ – в комплекте;

* разрядники 110, 35 и 6 кВ в комлекте.

* ОПУ: Шкафы защиты трансформатора 110 кВ Т1,Т2 -8 шт

Шкаф защиты линия 35 кВ-  6 шт

Шкаф защиты секционный выключатель 35 кВ – 1 шт

Шкаф защиты ввода 35 кВ – 2 шт

Шкаф трансформатора напряжения 35 кВ – 2 шт

-   ПС-35/6 кВ 2х2500 кВА «Север» (15 ячеек);

- ВВ-35 кВ – 3 шт.

- ТФЗМ-35 кВ – 3 шт.

- ТН-35 кВ – 2 шт.

- РВС-35 кВ – 4 шт.

- РДЗ-35 кВ – 6 шт.

- ВВ-6 кВ – 15 шт.

- НАМИ – 6 кВ  - 2 шт.

- ТСН-6/0,4 кВ – 2 шт.

- шкафы управления, защит и автоматики;

- КЛ-0,4 кВ - 100 м.

-  ПС-35/6 кВ 2х6300 кВА «Юг» (13  ячеек);

- ВВ-35 кВ – 3 шт.

- ТФЗМ-35 кВ – 2 шт.

- ТН-35 кВ – 2 шт.

- РВС-35 кВ – 4 шт.

- РДЗ-35 кВ – 6 шт.

- ВВ-6 кВ – 13 шт.

- НАМИ – 6 кВ  - 2 шт.

- ТСН-6/0,4 кВ – 2 шт.

- шкафы управления, защит и автоматики;

- КЛ-0,4 кВ – 100 м.

-  РП-6 кВ  «БКНС-Алибекмола» (24  ячейки);

- ВВ-6 кВ  - 22 шт.

- ТСН  – 2 шт.

- ТН-6 кВ – 2 шт.

- УБПВД – 2 шт.

- силовой трансформатор 630/6 – 2 шт.

- согласующий трансформатор – 4 шт.

- шкафы управления, защит и автоматики;

- КЛ-0,4 кВ – 1200 м.

- КЛ-6 кВ - 300 м.

-   РП-10 кВ «Площадка № 4» (10 ячеек);

- МВ-10 кВ – 10 шт.

- НТМИ – 10 кВ  - 2 шт.

- ТСН-10/0,4 кВ – 2 шт.

- шкафы управления, защит и автоматики;

- КЛ-0,4 кВ – 100 м.

- КЛ-10 кВ – 100 м.

- РП-1 6 кВ «ЦППНГ»

- ВВ-6 кВ  - 24 шт.

- ТСН  – 2 шт.

- ТН-6 кВ – 2 шт.

- шкафы управления, защит и автоматики;

- КЛ-6 кВ -200 м.

- ПС 35/6 кВ «УКПГ-50» 2х10000 кВА

- ВВ- 35 кВ  - 5 шт.

- ВВ- 6 кВ  - 7 шт.

- ТН-6 кВ – 2 шт.

- ТН-35 кВ – 2 шт.

- ТСН  – 2 шт.

- Профилактические испытания электрооборудования, заземляющих  устройств и сопротивления кабельных линий на объектах ТОО  «Казахойл Актобе» месторождения «Алибекмола», Площадки № 22 и  Площадки № 4 с предоставлением протоколов и выдачи замечаний выявленных  в ходе выполнения работ  (в 2 экземплярах):

Перечень оборудования (профиспытания)  - м/р «Алибекмола»:

- КТП 10/0,4 кВ 63 кВА «Скважина I-го подъема»    - Площадка №4;

- ТП-1 10/0,4 кВ 2х400 кВА – Площадка № 4;

- ТП-2 10/0,4 кВ 2х400 кВА – Площадка № 4;

- ТП-1 6/0,4 кВ 1х630 кВА, 1х400 кВА    -  Площадка №22;

- КТПН 6/0,4 кВ 2х250 кВА «УДН»;

- КТПН 6/0,4 кВ 2х1000 кВА «ППН»;

- КТПН 6/0,4 кВ 2х630 кВА «Сандриллинг»;

- КТПН 6/0,4 кВ 2х400 кВА «Халибёртон»;

- КТПН 6/0,4 кВ 40 кВА «ТБО»;

- КТП 6/0,4 кВ 400 кВА «Водозабор II-го подъема Кумжарган» - 2 шт.;

- КТПН 6/0,4 кВ 2х400 кВА «Мунайшы»;

- ТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА «БКНС»;

- КТП 6/0,4 кВ 400 кВА «СУПС – скв. № 12»;

- КТП 6/0,4 кВ 1х250 кВА «Нефтеналивная, МАФ-2»;

- КТП 6/0,4 кВ 160 кВА «Технический водозабор» - 6 шт.;

- КТП 6/0,4 кВ 25 кВА «Питьевой водозабор» - 6 шт.;

- КТП-6/0,4 кВ 40 кВА «АГЗУ-Север 1» и «АГЗУ-Север-2» - 2 шт.

- КТП 6/0,4 кВ   160 кВА  Пож. Депо (новое)

-КТП -6/0,4 кВ 630 кВА скв . № 55 – 2 шт.

- СВЛ -6кВ Реклоузер ВЛ-6кВ «АГЗУ» ВЛ-6кВ «СУПС», ВЛ-6кВ «ТБО»,- 6шт.

- АБК Площадка № 22

-  офис Площадка №22;

-  офис (ЮКМУ) Площадка №22;

-  прачечная Площадка №22;

-  общежитие-столовая Площадка №22;

-  водозабор II-го подъема Площадка №22;

-  канализационно-насосная станция (КНС) Площадка № 22;

-  пожарное депо;

-  мастерские;

-  гараж;

-  вахтовый поселок «Мунайшы»;

-  насосная водоснабжения  «Мунайшы»;

-  прачечная  «Мунайшы»;

-  столовая «Мунайшы»;

-  котельная «Мунайшы»;

-  КНС «Мунайшы»;

-  общежитие-столовая Площадки №4 (столовая, прачечная);

-  офис Площадки № 4;

-  мини-котельные Площадка № 22 – 5 шт.;

-  мини-котельные Площадка № 4 – 6 шт.;

-  водозабор II-го подъема Площадка № 4;

-  кран-балки Площадка № 4 – 6 шт.; (по корпусам)

-  кран-балки Площадка № 22 – 1 шт.;

-  кран-балка ППН – 1 шт.

-  механические мастерские (Корпус № 25), кол-во станков-18 шт., Пл.№4;

-  лаборатория ППН;

-  помещение спасательной службы ППН (бывш. лаборатория);

-  АБК ППН;

-  посты охраны (капитальные здания и вагончики) – 15 шт.;

- узлы связи – (ППН, Алибекмола-Север, Площадка № 22, Площадка № 4)

- наблюдательный пункт  КИПиА ЦДНГ (бывш. АГЗУ-центр)

- помещение ЦДНГ (вагончики) – 6 шт.

- АБК ППН (новое)

- АБК КОА (новое)

- Пожарное депо (новое)

- складские помещения  - 13 шт. пл.№ 4;

- ТП, КПП – 3 шт. пл.№ 4;

- молниеотводы – 6 шт. пл.№ 4;

- КНС – 1шт. пл.№ 4;

ЦППН и ЦППД:

- эл.двигатель магистр. насоса БКНС – 1600 кВт – 4 шт.;                                                         Молниеотводы:

РВС – 200 м3 – 1 шт

РВС -700 м3 -   2 шт.

РВС – 1000 м3- 5 шт.

РВС -  5000 м3 – 5 шт

РВС -  10000 м3 -2 шт.

- ШСУ-0,4 кВ № 1;

- ШСУ-0,4 кВ № 2;

- эл.двигатель бустерного  насоса БКНС – 90 кВт – 4 шт.;

- эл.двигатель маслян. насоса БКНС – 2,2 кВт – 8 шт.;

- возбудитель ВТЕ  эл.двигателя БКНС – 4 шт.;

- эл.двиг.насоса экспортной откачки, 160 кВт – 2шт.;

- эл.двиг.насоса подпорные, 45 кВт – 2шт.;

- эл.двиг.насоса внутренней перекачки, 75 кВт – 3 шт.;

- эл.двиг.насоса дренажные, 18,5 кВт – 11шт.;

- эл.двиг.насоса пожаротушения, 200 кВт – 2шт.;

- эл.двиг. задвижек, 0,25-1,5 кВт – 14 шт.;

- эл.двигатель колонны дегазации – 75 кВт – 1 шт.;

- эл.двигатель колонны дегазации – 55 кВт – 1 шт.;

- эл.двигатель ПТБ-10Э – 55 и 7,5  кВт – 2 шт.;

- БР УДН в комплекте – 6 шт. (в ППН-4шт; вх. МАФ ППН-2 шт.)

- шкаф силовой 0,4 кВ ПТБ-10Э – 1 шт.;

- источник питания (ИП) высоковольтный электродегидратора (ЭДГ)- 25

кВА – 2 шт.;

- высоковольтный кабель ЭДГ – 20 м.;

- эл.двигатель насоса пресной воды ЭДГ- 11 кВт – 2 шт.;

- путевой подогреватель нефти ПП-0,63 – 5 шт.;

- кабельные линии 0,4 кВ – 33 км.

- мачты прожекторные и молниеотводов – 18 шт.

* УДН:

- эл.двиг.компрессора, 37 кВт – 4 шт.; (Атлас Копко)

- эл.двиг.насоса, дренажного 18,5 кВт – 2 шт.;

- эл.двиг.насоса, 22 кВт – 2 шт.;

- эл.двиг.дозир.насосов, 0,25-5,5 кВт – 1 шт.;

- БР УДН в комплекте – 1 шт.

- котельная УДН – 2 шт. (3 котла);

- КЛ-0,4 кВ  - 0,3 км.

* Водозабор «Кумжарган»:

- эл.двиг. насоса, 75 кВт – 4 шт.;

- шкаф силовой 0,4 кВ – 4 шт.;

- миникотел отопительный – 2 шт.;

- водонагреватель – 2 шт.;

- бактерицидная установка – 2 шт.;

- хлораторная – 1 шт.;

- АБК  - 1 шт.;

- КЛ-0,4 кВ – 0,5 км.

* Участок добычи нефти и газа:

- КТП-6/0,4 кВ - 40 кВА по нефтяным скважинам «Алибекмола» -  15 шт.

- КТП-6/0,4 кВ - 160 кВА по нефтяным скважинам ЭЦН, высоковольтные трансформаторы ТМПН, станции управления (СУ) скважин  ЭЦН    -  50 шт.;

- КТП-6/0,4 кВ – 40 кВА – МАФ, АГЗУ – «Алибекмола» - 7 шт.;

- ВРП – 3 шт.;

- ОЗНА (замерная установка) – 7 шт.;

- БР (блок реагентов) – 16 шт.

- эл.двигатель насоса ППД (СКВ.55) – 315 кВт – 3 шт.

- эл.двигатель насоса ППД (СКВ.12) – 132 кВт – 4 шт

* Дизельные электростанции (ДЭС):

- ДЭС - Площадка № 4;

- ДЭС - водозабор II-го подъема «Кумжарган»;

- ДЭС – ППН;

- ДЭС – в/п «Мунайшы»;

- ДЭС – Площадка № 22;

II.    Сервисное обслуживание РЗ и А, сложные электронные устройства

электрооборудования добычи  и подготовки нефти  «Кожасай» в 2017 г.

- Устройство плавного пуска электродвигателей – ВАО-250, раб. напряжение 6 кВ, мощность – 315 кВт  для насосной «Кожасай» - 1 шт., шкаф контроллера СБП, шкаф УБПВД, компьютер системный 1 шт.

- .Высоковольтный частотный преобразователь (ЧРП) «Тошиба» (6 кВ) для пуска

электродвигателей  (932 кВт) насосов «Ворд Групп» - 2 шт. В связи с отсутствием программного обеспечения (защита и управление) ЧРП, потенциальному подрядчику необходимо предоставить  нотариально заверенную копию протокола намерения о заключении договора на сервисное обслуживание программного обеспечения с лицензионной компанией (вложить его в тендерную документацию). В случае выигрыша тендера в течении месяца заключить договор на сервисное обслуживание программного обеспечения с лицензионной компанией. Тип ЧРП – МТХАВ4150SAA-1.

3. Щит автоматического управления БР и ОЗНА – 14 шт.

Электроприводы электрозадвижек ВА2-10КУ2 (0,25 кВт) – 4 шт.

Электроприводы электрозадвижек ВБ1-03У2 (1,1 кВт) – 4 шт.

Электроприводы электрозадвижек ВГ-06У2 (7,5 кВт) – 4 шт.

Электроприводы электрозадвижек на УПН – ВВ-0,6-БР-У2 (0,25 кВт) – 3 шт.

4. Устройства автоматического включ. резерва (АВР):

-  ПС-35/6 кВ «Кожасай» по 6 кВ

-  ПС-35/6 кВ «Кожасай» по 0,4 кВ (ТСН).

-  РП-6 кВ «Магистральная насосная» «Кожасай» по 6 кВ;

-  РП-6 кВ «Магистральная насосная» «Кожасай» по 0,4кВ (ТСН).

5. Релейная защита и автоматика со шкафами управления и защиты

следующих электроустановок:

- ПС-35/6 кВ «Кожасай»  2х 4,0 мВА, выключатели 35 кВ -3шт., яч.6 кВ – 16 шт., шкафы защит – СЕПАМ – 20 шт., устройство «Тиросот» -2шт.

- ТН-35 кВ НАМИ -  2 шт.,

- ТТ-35 кВ ТФЗМ – 6 шт.

- трансформаторы тока 6 кВ – ТЛК-10 – 26 шт.

- трансформаторы напряжения 6 кВ – НАМИТ – 2 шт.

- -  РП-6 кВ «Магистральная насосная» «Кожасай» -22 яч. 6кВ с комплектами цифровых защит «Миком» - 21 шт., и электроавтоматикой.

ШОТ – 1 шт.

- Шкаф ШСН – 2 шт.

- трансформаторы тока 6 кВ – ТЛК-10 – 38 шт.

- трансформаторы напряжения 6 кВ – НАМИТ – 2 шт.

ПС-35 кВ «БКНС - Кожасай» 2х6,3 мВА, выключатели 35 кВ-3 шт, шкафы защиты «Миком» - 18 шт.

- ШУОТ – 1 шт.

- Шкаф ШСН – 1 шт.

Разъединитель -35 кВ «Южный Жанажол – Кожасай»  – 2 шт.

Выключатель 35 кВ «Южный Жанажол – Кожасай»- с комплектом цифровых защит.

- Секции. вакуумн. выключатель 6 кВ «реклоузер» с комплектом защит – 2 шт.

- Обслуживание телемеханики (телесигнализация, телеуправление, телеизмерение) на  ПС-35/6 кВ «Кожасай», ПС-35 кВ «БКНС - Кожасай».

- Обслуживание  АСКУЭ   на ПС-35/6 кВ «Кожасай», ПС-35 кВ «БКНС - Кожасай».

- Приборы учета:

- Счетчики «ЕвроАльфа»  - 45 шт.

- Счетчики СА4У Э704      - 23 шт.

- Счетчики СА4У Э720      - 17 шт.

- Счетчики СА4У Э703     - 2 шт.

- Счетчики СА4У Э711     - 2 шт.

- Счетчики ДАЛА 4У        - 2 шт.

- Счетчики ФЕ-102            - 1 шт.

- Счетчики СО-Э711         - 1 шт.

- Счетчики СА4У-Э412    - 1шт.

- Счетчики СА4У-И672м   - 32 шт.

- Счетчики ДТ-292              - 2 шт.

- Счетчики ДТ-862/4              - 2 шт.

-    Поверка приборов учета – 10 шт.

-    Снятие показании приборов учета м/р Кожасай и Алибекмола

-    Составление ежемесячного баланса потребления электроэнергии.

- Наладка и профиспытание электрооборудования подстанций,  устройств РЗА (с выдачей карт уставок), и замер сопротивления кабелей  с предоставлением протоколов и выдачей   замечаний выявленных в ходе вышеуказанных работ (в 2-х экземплярах):

-   ПС-35/6 кВ 2х 4 000 кВА «Кожасай» (16  ячеек);

- ВВ-35 кВ – 3 шт.

- ТФЗМ-35 кВ – 2 шт.

- ТН-35 кВ – 2 шт.

- РВС-35 кВ – 4 шт.

- РДЗ-35 кВ – 6 шт.

- ВВ-6 кВ – 16 шт.

- НАМИ – 6 кВ  - 2 шт.

- ТСН-6/0,4 кВ – 2 шт.

- шкафы управления, защит и автоматики;

- КЛ-0,4 кВ – 100 м.

- КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ «БКНС» - 100 м.

-  РП-6 кВ  «Магистральная насосная Кожасай» (16  ячеек);

- ВВ-6 кВ  - 16 шт.

- ТСН  – 2 шт.

- ТН-6 кВ – 2 шт.

- УБПВД – 1 шт.

- СБП - 1 шт.

- шкафы управления, защит и автоматики;

- КЛ-0,4 кВ – 100 м.

- КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ «БКНС» - 100 м.

ОРУ ПС-35/6 кВ 2 х 6,3 мВА «БКНС – Кожасай»

- ВВ-35 кВ – 3 шт.

- ТФЗМ-35 кВ – 2 шт.

- ТН-35 кВ – 2 шт.

- РВС-35 кВ – 4 шт.

- РДЗ-35 кВ – 6 шт.

– ЗРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ «БКНС – Кожасай»:

- ВВ-6 кВ  - 16 шт.

- ТСН  – 2 шт.

- ТН-6 кВ – 2 шт.

- ЧРП-«Тошиба» - 2 шт.

- Профилактические испытания электрооборудования, заземляющих

устройств и сопротивления кабельных линий на объектах ТОО

«Казахойл Актобе» месторождения «Кожасай», с предоставлением

протоколов и выдачи замечаний выявленных  в ходе выполнения работ

(в 2 экземплярах):

м/р «Кожасай»:

- КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВ «Сан Дриллинг» – Кожасай;

- КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА «Лагерь буровиков» - Кожасай;

- КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА «ППД» - Кожасай;

- КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА «Насосная перекачки» -  Кожасай;

- КТП 6/0,4 кВ  63 кВА «УПН» -  Кожасай;

- КТП 6/0,4 кВ 2х400 кВА «Вахтовый поселок» - Кожасай;

- КТП 6/0,4 кВ 40 кВА «КПП№19» - Кожасай;

- КТП 6/0,4 кВ 100 кВА «Пожарное депо» - Кожасай;

- КТП 6/0,4 кВ 40 кВА «Водозабор» -  Кожасай;

- КТП 6/0,4кВ 40кВА НКУ и Радиомачта нефтепровода Кожаса Алибекмола – 5шт.

- КТП 6/0,4 кВ 10 кВА Станций ЭХЗ нефтепровода Кожасай-Алибекмола  – 3шт.

- КТП 6/0,4 кВ 63 кВА АБК охраны нефтепровода Кожасай-Алибекмола – 1шт.

- СВЛ-6кВ ВЛ-6кВ «ЭХЗ нефтепровода»

- СВЛ-6кВ ВЛ-6кВ «Месторождение» м/р Кожасай

-  общежитие-столовая   м/р «Кожасай» - 2 компл.;

-  пожарное депо м/р «Кожасай»;

-  медпункт м/р «Кожасай»;

-  офис м/р «Кожасай» - 7 шт.;

-  лаборатория «Кожасай»;

- узлы связи – (Кожасай-городок, Кожасай-УПН);

- АБК охраны нефтепровода Кожасай-Алибекмола.

* УПН «Кожасай»:

- ШСУ 0,4 кВ – 1 шт.

- эл.двиг. насоса, 7,5 кВт – 2 шт.;

- эл.двиг. 0,25 кВт – 4 шт.;

- скважина техн. воды;

- кабельные линии 0,4 кВ – 2,5 км.;

* Магистральная насосная «Кожасай»:

- эл.двигатель 6 кВ магистр. насоса  – 315 кВт – 2 шт.;

- эл. двигатель бустерного насоса  с ПЗА 75 кВт – 3 шт.;

- КТП-6/0,4 кВ 400 кВА – 2 шт.

-эл. двигатели пожарных насосов с ПЗА – 90 кВт – 2 шт.;

- эл. двигатели 0,4 кВ перекачки с ПЗА – 200 кВт – 2 шт.;

- эл. двигатель бустерного насоса  с ПЗА 45 кВт – 2 шт.;

- эл. двигатели насосов дренажных подз. емкостей  - 18,5 кВт – 2 шт.

- ШСУ-0,4 кВ;

- освещение, отопление;

- КЛ-6 кВ – 300 м.;

- КЛ-0,4 кВ – 1200 м.

Наружное освещение  РКУ 21 – 28 шт.

Кабель ВБбШВ-5х70 – 400 м.

Кабель ---//--- 5х25 – 65 м.

Кабель ---//--- 4х16 – 125 м.

Кабель ---//--- 4х10 – 240 м.

Кабель ---//--- 5х6 – 130 м.

Кабель ---//--- 4х4 – 355 м.

Кабель ---//--- 3х4 – 40 м.

Кабель ВВГ- 4х6 – 200 м.

Кабель КГ 4х6 – 250 м.

Кабель КГ 3х2,5 + 1х1,5 – 250 м.

Кабель ВВГ 3х35+ 1х16 -   350 м.

БКНС – «Кожасай»:

-  КЛ-6 кВ – 0,3 км.

- РП- 6 кВ  с 16 ячейками в комплекте – 1 шт.

- ТП-6/0,4 кВ 2 х 400 кВА «БКНС» в комплекте – 1 шт.

- Электродвигатель «Вуд Групп» (мощность- 932 кВт) с ПЗА – 2 шт.,

- Насос бустерный, электродвигатель – 55 кВт с ПЗА  – 2 шт.

- Электродвигатели масляных насосов – 2,2 кВт с ПЗА – 2 шт.

- Электродвигатели задвижек,  д-100 мм., – 3 кВт с ПЗА – 4 шт.

- Эл. двигатель вытяжного вентилятора с ПЗА – 4 кВт – 2 шт.;

- ЗРУ-6/0,4 кВ «УПГ-29»

- силовой трансформатор 6/0,4 кВ -2 000 кВА – TRF – 2 шт.

- выключатель-разъединитель ВР – 2 шт.

- КЛ-6 кВ 3х120 – 2х700 м.

* Водозабор «Кожасай»:

- КТП-6/0,4 кВ – 100 кВА – 3 шт.

- шкаф силовой 0,4 кВ;

- бактерицидная установка;

- водоочистительная установка КВО;

- освещение;

- вентилятор;

- заземляющее устройство;

- КЛ-0,4 кВ   - 0,3 км.

* Участок добычи нефти и газа:

- КТП-6/0,4 кВ - 40 кВА по нефтяным скважинам «Кожасай» -  55  шт.;

- КТП-6/0,4 кВ – 25 кВА узел задвижек – «Кожасай» - 2 шт.

- КТП-6/0,4 кВ – 40 кВА Пост охраны – «Кожасай» - 1 шт.

- КТП-6/0,4 кВ – 40 кВА АГЗУ, МАФ «Кожасай» – 5 шт.

- ВРП – 3 шт.;

- ОЗНА (замерная установка) – 3 шт.;

- БР (блок реагентов) – 6 шт.

Молниеотводы:

РВС – 400 м3 – 2 шт

РВС – 3000 м3- 2 шт.

РВС - 5000 м3 – 2 шт.

* Дизельные электростанции (ДЭС):

- ДЭС – вахтовый поселок м/р «Кожасай» - 1 шт.

- ДЭС – УПН м/р «Кожасай» - 1 шт.

Примечание:

- В объем испытания электрооборудования входит испытания силовых трансформаторов и трансформаторного масла, выключателей нагрузок, разъединителей внутренней установки, вентильных разрядников, электродвигателей, автоматов и тепловых реле.

-  В объем испытания заземляющих устройств входит измерение сопротивления контура, проверка металлосвязи и цепи фаза-нуль.

- В объем испытания кабельных линий до 1кВ входит измерение сопротивления изоляции.

- В объем испытания кабельных линий выше 1кВ входит измерение  сопротивления изоляции испытания повышенным напряжением.

Примечание:

  - В объем испытания электрооборудования входит испытания силовых трансформаторов и трансформаторного масла, выключателей нагрузок, разъединителей внутренней установки, вентильных разрядников, электродвигателей, автоматов и тепловых реле.

  - В объем испытания заземляющих устройств входит измерение сопротивления контура, проверка металлосвязи и цепи фаза-нуль.

  - В объем испытания кабельных линий до 1кВ входит измерение сопротивления изоляции.

  - В объем испытания кабельных линий выше 1кВ входит измерение

сопротивления изоляции и испытания повышенным напряжением.

  - В объем испытания электрооборудования входит испытания силовых трансформаторов и трансформаторного масла, выключателей нагрузок, разъединителей внутренней установки, вентильных разрядников, электродвигателей.

10.   Электродвигатели:

| № п/п | Мощность, кВт | Кол-во на УКПГ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,12 | 1 |
| 2 | 0,18 | 1 |
| 3 | 0,25 | 3 |
| 4 | 0,37 | 22 |
| 5 | 0,55 | 12 |
| 6 | 0,75 | 16 |
| 7 | 1,1 | 7 |
| 8 | 1,5 | 9 |
| 9 | 2,2 | 7 |
| 10 | 3 | 2 |
| 11 | 4 | 16 |
| 12 | 5,5 | 23 |
| 13 | 6,48 | 3 |
| 14 | 7,5 | 31 |
| 15 | 11 | 14 |
| 16 | 15 | 7 |
| 17 | 18,5 | 12 |
| 18 | 22 | 11 |
| 19 | 30 | 5 |
| 20 | 34,5 | 2 |
| 21 | 37 | 13 |
| 22 | 45 | 2 |
| 23 | 55 | 2 |
| 24 | 75 | 4 |
| 25 | 90 | 2 |
| 26 | 110 | 2 |
| 27 | 132 | 3 |
| 28 | 150 | 2 |
| 29 | 250/0,4 | 2 |
| 30 | 250/6 | 2 |
| 31 | 670 | 3 |
| Итого |  | 241 |

- В объем испытания заземляющих устройств  входит измерение сопротивления контура, проверка металлосвязи и цепи фаза-ноль.

Кол-во зданий с контурами заземления – 84 шт.

- В объем испытания кабельных линий выше 1кВ входит измерение

сопротивления изоляции и испытания повышенным напряжением.

Количество участков (начало-конец) кабельных линий свыше 1 кВ – 26 шт.

Количество участков (начало-конец) кабельных линий до 1 кВ – 2 142 шт.

III.  Сервисное обслуживание РЗ и А, сложных электронных устройств электрооборудования и профиспытания электрооборудования  переработки газа в 2017 г.

- (ЦПиПГ «Алибекмола»)

| № п/п |  |  |  |  |  | НАГРУЗКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | ШИФР ОБОРУДОВАНИЯ |  | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ |  | КВТ | НАПРЯЖЕНИЕ | Обор/мин |  |
| 1 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 6кВ (в т.ч. РЗ и А высоковольтных выключателей в кол-ве 16 шт.) |  | MSG-109001 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 5641 | 6кВ |  |  |
| 2 | СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 2 500 кВА В КОЛ-ВЕ 4 ШТ. |  |  |  |  |  | 6кВ |  |  |
| 3 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ -ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВОЗДУШНОГО ХОЛОДИЛЬНИКА С ОРЕБРЕННЫМИ ТРУБАМИ ДЕФЛЕГМАТОРА КОЛОННЫ ДЕБУТАНИЗАЦИИ-1 |  | VFD-A-1331A |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 30 | 400 |  |  |
| 4 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР АВО ДЕФЛЕГМАТОРА КОЛОННЫ АМИНА-2 |  | VFD-A-1311B |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 30 | 400 |  |  |
| 5 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ-ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАДИТЕЛЯ АМИНА-1 |  | VFD-A-1310A |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 30 | 400 |  |  |
| 6 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР ПАРОКОНДЕНСАТОРА -1 |  | VFD-A-1350A |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 11 | 400 |  |  |
| 7 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР ПАРОКОНДЕНСАТОРА -2 |  | VFD-A-1350B |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 11 | 400 |  |  |
| 8 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ДЕФЛЕГМАТОРА КОЛОННЫ ДЕБУТАНИЗАЦИИ-3 |  | VFD-A-1331C |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 30 | 400 |  |  |
| 9 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ НАГНЕТАТЕЛЯ ФАКЕЛА |  | VFD-C-1182B |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 90 | 400 |  |  |
| 10 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - НАСОС МЭГ |  | VFD-P-1660 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 11 | 400 |  |  |
| 11 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР АВО КОНДЕНСАТОРА КОЛОННЫ МЭГ |  | VFD-A-1360 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 5.5 | 400 |  |  |
| 12 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВОЗДУШНОГО ХОЛОДИЛЬНИКА С ОРЕБРЕННЫМИ ТРУБАМИ ДЕФЛЕГМАТОРА КОЛОННЫ ДЕБУТАНИЗАЦИИ-2 |  | VFD-A-1331B |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 30 | 400 |  |  |
| 13 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАДИТЕЛЯ АМИНА-2 |  | VFD-A-1310B |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 30 | 400 |  |  |
| 14 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ -ВЕНТИЛЯТОР АВО ДЕФЛЕГМАТОРА КОЛОННЫ АМИНА-1 |  | VFD-A-1311A |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 30 | 400 |  |  |
| 15 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР АВО ДЕФЛЕГМАТОРА КОЛОННЫ АМИНА-3 |  | VFD-A-1311C |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 30 | 400 |  |  |
| 16 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА АМИНА |  | P-1611 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 132 | 400 |  |  |
| 17 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР ПАРОКОНДЕНСАТОРА- 3 |  | VFD-A-1350C |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 11 | 400 |  |  |
| 18 | НОРМАЛЬНОЕ НИЗКОВОЛЬТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 400В-2 |  | LSG-109011 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 2250 | 400 |  |  |
| 19 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА A1 |  | VFD-A-1320A1 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 37 | 400 |  |  |
| 20 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА A3 |  | VFD-A-1320A3 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 37 | 400 |  |  |
| 21 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА B2 |  | VFD-A-1320B2 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 37 | 400 |  |  |
| 22 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА C1 |  | VFD-A-1320C1 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 37 | 400 |  |  |
| 23 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА C3 |  | VFD-A-1320C3 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 37 | 400 |  |  |
| 24 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА -2 |  | VFD-A-1321-2 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 5.5 | 400 |  |  |
| 25 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА -2 |  | VFD-A-1322-2 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕУСТР-ВА | 5.5 | 400 |  |  |
| 26 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА -1 |  | VFD-A-1323-1 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 5.5 | 400 |  |  |
| 27 | РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ KIM HOT START |  | C1100-H-170C |  | КОМПРЕССОР КОЛОННЫ ДЕЭТАНИЗАЦИИ - U&O | 8,2 | 400 | 1425 |  |
| 28 | РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ KIM HOT START |  | C1107-H-170C |  | КОМПРЕССОР КОЛОННЫ ДЕЭТАНИЗАЦИИ - U&O | 8,2 | 400 | 1425 |  |
| 29 | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ |  | UCP-C1107 |  | КОМПРЕССОР КОЛОННЫ ДЕЭТАНИЗАЦИИ - U&O | - | 230 |  |  |
| 30 | С РЕГУЛИР. ЧАСТОТЫ-НАСОС ГОРЯЧЕГО МАСЛА - АМИН |  | VFD-P-1688A |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 110 | 400 |  |  |
| 31 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР АВО ОЧИЩЕННОГО ГАЗА АМИНА-1 |  | VFD-A-1312A |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 3 | 400 |  |  |
| 32 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА A2 |  | VFD-A-1320A2 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 37 | 400 |  |  |
| 33 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА C2 |  | VFD-A-1320C2 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 37 | 400 |  |  |
| 34 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА B1 |  | VFD-A-1320B1 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 37 | 400 |  |  |
| 35 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА B3 |  | VFD-A-1320B3 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 37 | 400 |  |  |
| 36 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ДВИГАТЕЛЬ ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА -1 |  | VFD-A-1321-1 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 5.5 | 400 |  |  |
| 37 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА -1 |  | VFD-A-1322-1 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 5.5 | 400 |  |  |
| 38 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА -2 |  | VFD-A-1323-2 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 5.5 | 400 |  |  |
| 39 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО ПЕНТАНА |  | VFD-A-1333 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 4 | 400 |  |  |
| 40 | С РЕГУЛИР. ЧАСТОТЫ-НАСОС ГОРЯЧЕГО МАСЛА - АМИН |  | VFD-P-1688В |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 110 | 400 |  |  |
| 41 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР АВО ОЧИЩЕННОГО ГАЗА АМИНА-2 |  | VFD-A-1312B |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 3 | 400 |  |  |
| 42 | ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ |  | EDB-109015 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 20 | 400 |  |  |
| 43 | АВАРИЙНОЕ НИЗКОВОЛЬТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 400В |  | LSG-109012 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 1000 | 400 |  |  |
| 44 | ИБП ПЕРЕМ. ТОКА 230В |  | UPS-109019 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 61,5 | 400 |  |  |
| 45 | ИБП 110 В ПОСТ. ТОКА - УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕД. УСТРОЙСТВА |  | UPS-109023 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 10,0 | 400 |  |  |
| 46 | АВАРИЙНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР 400В |  | M-1984 |  | ГЕНЕРАТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 1000 | 400 | 1500 |  |
| 47 | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА |  | GCP-110031 |  | СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ |  | 400 |  |  |
| 48 | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОПОРШНЕВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ГПЭС –100 КУУГ |  |  |  | СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ | 75 | 400 | 1500 |  |
| 49 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА АМИНА |  | P-1610 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 132 | 400 |  |  |
| 50 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА АМИНА |  | P-1612 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 132 | 400 |  |  |
| 51 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - НАСОС МЭГ |  | VFD-P-1661 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 11 | 400 |  |  |
| 52 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ НАГНЕТАТЕЛЯ ФАКЕЛА |  | VFD-A-1182A |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 90 | 400 |  |  |
| 53 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР АВО СГБ |  | VFD-A-1330 |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 7.5 | 400 |  |  |
| 54 | ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ-ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАДИТЕЛЯ АМИНА-3 |  | VFD-A-1310С |  | ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ. УСТРОЙСТВА | 30 | 400 |  |  |
| 55 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC1-392908A430 |  | ОВК КОМПРЕССОРНАЯ ТОВАРНОГО ГАЗА | 11 | 400 |  |  |
| 56 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC2-384808A430 |  | ОВК КОМПРЕССОРНАЯ ТОВАРНОГО ГАЗА | 11 | 400 |  |  |
| 57 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC1-664811A460 |  | ОВК КОМПРЕССОРНАЯ ДЕЭТАНИЗАЦИИ | 5.5 | 400 |  |  |
| 58 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC2-664911A460 |  | ОВК КОМПРЕССОРНАЯ ДЕЭТАНИЗАЦИИ | 5.5 | 400 |  |  |
| 59 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC1-316308A430 |  | ОВК КОМПРЕССОРНАЯ №2 | 15 | 400 |  |  |
| 60 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC2-326808A440 |  | ОВК КОМПРЕССОРНАЯ №2 | 15 | 400 |  |  |
| 61 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC1-316608A430 |  | ОВК КОМПРЕССОРНАЯ НА ВХОДЕ | 15 | 400 |  |  |
| 62 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC2-311808A440 |  | ОВК КОМПРЕССОРНАЯ НА ВХОДЕ | 15 | 400 |  |  |
| 63 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC1-976010A420 |  | ОВК МЭГ | 4 | 400 |  |  |
| 64 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC2-962810A420 |  | ОВК МЭГ | 4 | 400 |  |  |
| 65 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC1-290107A410 |  | ОВК АМИНОВАЯ ОЧИСТКА | 15 | 400 |  |  |
| 66 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC2-289807A410 |  | ОВК АМИНОВАЯ ОЧИСТКА | 15 | 400 |  |  |
| 67 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC1-828610A420 |  | ОВК НАГНЕТАТЕЛЬ ВОЗДУХА | 3 | 400 |  |  |
| 68 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC2-974911A430 |  | ОВК НАГНЕТАТЕЛЬ ВОЗДУХА | 3 | 400 |  |  |
| 69 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC1-311308A430 |  | ОВК ПХУ | 15 | 400 |  |  |
| 70 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC2-338908A460 |  | ОВК ПХУ | 15 | 400 |  |  |
| 71 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC1-927910A420 |  | ОВК КИПиА АЗОТНАЯ | 3 | 400 |  |  |
| 72 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC2-928710A420 |  | ОВК КИПиА АЗОТНАЯ | 3 | 400 |  |  |
| 73 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC1-266914A350 |  | ЗДАНИЕ ГРАНУЛЯЦИИ СЕРЫ | 1.5 | 400 |  |  |
| 74 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC2-267114A350 |  | ЗДАНИЕ ГРАНУЛЯЦИИ СЕРЫ | 1.5 | 400 |  |  |
| 75 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC1-385208A430 |  | ЗДАНИЕ ГРАНУЛЯЦИИ СЕРЫ | 11 | 400 |  |  |
| 76 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC2-387613A242 |  | ЗДАНИЕ ГРАНУЛЯЦИИ СЕРЫ | 11 | 400 |  |  |
| 77 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC1-581409A350 |  | ОВК ВОЗДУШНЫХ НАГНЕТАТЕЛЕЙ ДЕГАЗАЦИИ | 2.2 | 400 |  |  |
| 78 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC2-580909A350 |  | ОВК ВОЗДУШНЫХ НАГНЕТАТЕЛЕЙ ДЕГАЗАЦИИ | 2.2 | 400 |  |  |
| 79 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC1-042913A270 |  | ЗДАНИЕ ОПЕРАТОРНОЙ | 1.5 | 400 |  |  |
| 80 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC2-039313A270 |  | ЗДАНИЕ ОПЕРАТОРНОЙ | 1.5 | 400 |  |  |
| 81 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА |  | HRVS-DN-140-6000-230-SUSA-RU-S |  | ЗРУ-6 кВ | 670 | 6 кВ | 2973 |  |
| 82 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА |  | HRVS-DN-140-6000-230-SUSA-RU-S |  | ЗРУ-6 кВ | 670 | 6 кВ | 2973 |  |
| 83 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА |  | HRVS-DN-140-6000-230-SUSA-RU-S |  | ЗРУ-6 кВ | 670 | 6 кВ | 2973 |  |
| 84 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА |  | HRVS-DN-70-6000-230-SUSA-RU-S |  | ЗРУ-6 кВ | 250 | 6 кВ | 1489 |  |
| 85 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА |  | HRVS-DN-70-6000-230-SUSA-RU-S |  | ЗРУ-6 кВ | 250 | 6 кВ | 1489 |  |
| 86 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА |  | HRVS-DN-70-6000-230-SUSA-RU-S |  | ЗРУ-6 кВ | 150 | 6 кВ | 1489 |  |
| 87 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА |  | HRVS-DN-70-6000-230-SUSA-RU-S |  | ЗРУ-6 кВ | 150 | 6 кВ | 1489 |  |
| 88 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |  | Siemens |  | ЗДАНИЕ ОПЕРАТОРНОЙ |  | 400 |  |  |
| 89 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |  | Siemens |  | ОВК ВОЗДУШНЫХ НАГНЕТАТЕЛЕЙ ДЕГАЗАЦИИ |  | 400 |  |  |
| 90 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |  | Siemens |  | ЗДАНИЕ ГРАНУЛЯЦИИ СЕРЫ |  | 400 |  |  |
| 91 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |  | Siemens |  | ОВК КИПиА АЗОТНАЯ |  | 400 |  |  |
| 92 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |  | Siemens |  | ОВК ПХУ |  | 400 |  |  |
| 93 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |  | Siemens |  | ОВК НАГНЕТАТЕЛЬ ВОЗДУХА |  | 400 |  |  |
| 94 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |  | Siemens |  | ОВК АМИНОВАЯ ОЧИСТКА |  | 400 |  |  |
| 95 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |  | Siemens |  | ОВК МЭГ |  | 400 |  |  |
| 96 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |  | Siemens |  | ОВК КОМПРЕССОРНАЯ НА ВХОДЕ |  | 400 |  |  |
| 97 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |  | Siemens |  | ОВК КОМПРЕССОРНАЯ №2 |  | 400 |  |  |
| 98 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |  | Siemens |  | ОВК КОМПРЕССОРНАЯ ДЕЭТАНИЗАЦИИ |  | 400 |  |  |
| 99 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |  | Siemens |  | ОВК КОМПРЕССОРНАЯ ТОВАРНОГО ГАЗА |  | 400 |  |  |
| 100 | ИБП |  | Newave |  | СУГ здание операторной | 20VA | 400 |  |  |
| 101 | БЛОК АВР Siemens |  | С -A8F7534 |  | 3ЩСУ-0,4 кВ |  | 400 |  |  |
| 102 | ИБП GE-Digital Egtrgy |  | МА15В 10/1030А012 |  | 3ЩСУ-0,4 кВ |  | 400 |  |  |
| 103 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ VAT 300 |  | U3SX045K0SNSMA2020206007 00105L |  | 3ЩСУ-0,4 кВ |  | 400 |  |  |
| 104 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ VAT 300 |  | U3SX045K0SNSMA2020206007 00105L |  | 3ЩСУ-0,4 кВ |  | 400 |  |  |
| 105 | ИБП GE-Digital Enerfy match 1500 VA |  | МА15В 10/1030 А072 |  | 4ЩСУ-0,4 кВ |  | 400 |  |  |
| 106 | БЛОК АВР Siemens |  | C-A9E 53842 |  | 4ЩСУ-0,4 кВ |  | 400 |  |  |
| 107 | ИБП Emerson Liebert NXE 15 |  | 210120018521110 1000E |  | ПКУ «Борец» |  | 400 |  |  |
| 108 | БЛОК АВР |  | Siemens |  | ПКУ «Борец» |  | 400 |  |  |
| 109 | Аккумуляторные батареи « Leoch» |  | DJW 12-28 |  | ПКУ «Борец» |  | 400 |  |  |
| 110 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |  | Siemens |  | ПКУ «Борец» |  | 400 |  |  |
| 111 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | 21UZ1-107910G 151 |  | ПКУ «Борец» |  | 400 |  |  |
| 112 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | 21UZ1-108010G 151 |  | ПКУ «Борец» |  | 400 |  |  |
| 113 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | 21UZ1-738310G 131 |  | ПКУ «Борец» |  | 400 |  |  |
| 114 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | 21UZ1- 738310G 131 |  | ПКУ «Борец» |  | 400 |  |  |
| 115 | БЛОК АВР Siemens |  | CA9U81143 |  | ЩСУ-П пожаротушения |  | 400 |  |  |
| 116 | УПП ASTAT XT №1 |  | FC-928710А 420 |  | ЩСУ-П пожаротушения |  | 400 |  |  |
| 117 | УПП ASTAT XT №2 |  | FC-928710А 420 |  | ЩСУ-П пожаротушения |  | 400 |  |  |
| 118 | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss |  | FC-51 |  | ОВК лаборатории | 5 кВт | 400 | 600 |  |
| 119 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |  | Siemens |  | ОВК лаборатории |  | 400 |  |  |
| 120 | РУ-0.4кВ Нормальное низковольтное распред. Устройство 400В №2 |  | Панель LSG 109011 |  | ЗРУ – 6/0.4кВ |  | 400 |  |  |
| 121 | РУ-0.4кВ Нормальное низковольтное распред. Устройство 400В №1 |  | Панель LSG 109010 |  | ЗРУ – 6/0.4кВ |  | 400 |  |  |
| 122 | Насосная пруд-испарителя. Шкаф управления |  |  |  | Пруд-испаритель |  |  | 122 |  |
| 123 | Площадка установки очистки производственных стоков. Шкаф управления |  |  |  | А56 |  |  | 123 |  |
| 124 | Площадка резервуара сбора производственных стоков. Шкаф управления |  |  |  | А57 |  |  | 124 |  |
| 125 | КНС-1/1. Шкаф управления |  |  |  | А59 |  | 400 | 125 |  |
| 126 | КНС-1/2. Шкаф управления |  |  |  | А59.1 |  | 400 | 126 |  |
| 127 | КНС-1/3. Шкаф управления |  |  |  | СУГ |  | 400 | 127 |  |

- В объем испытания электрооборудования входит испытания силовых трансформаторов и трансформаторного масла, выключателей нагрузок, разъединителей внутренней установки, вентильных разрядников, электродвигателей, автоматов и тепловых реле.

- В объем испытания заземляющих устройств входит измерение сопротивления контура, проверка металлосвязи и цепи фаза-нуль.

- В объем испытания кабельных линий до 1кВ входит измерение сопротивления изоляции.

- В объем испытания кабельных линий выше 1кВ входит измерение

сопротивления изоляции и испытания повышенным напряжением.

- Электродвигатели:

| № п/п | Мощность, кВт | Кол-во на УКПГ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,12 | 1 |
| 2 | 0,18 | 1 |
| 3 | 0,25 | 3 |
| 4 | 0,37 | 22 |
| 5 | 0,55 | 12 |
| 6 | 0,75 | 16 |
| 7 | 1,1 | 7 |
| 8 | 1,5 | 9 |
| 9 | 2,2 | 7 |
| 10 | 3 | 2 |
| 11 | 4 | 16 |
| 12 | 5,5 | 23 |
| 13 | 6,48 | 3 |
| 14 | 7,5 | 31 |
| 15 | 11 | 14 |
| 16 | 15 | 7 |
| 17 | 18,5 | 12 |
| 18 | 22 | 11 |
| 19 | 30 | 5 |
| 20 | 34,5 | 2 |
| 21 | 37 | 13 |
| 22 | 45 | 2 |
| 23 | 55 | 2 |
| 24 | 75 | 4 |
| 25 | 90 | 2 |
| 26 | 110 | 2 |
| 27 | 132 | 3 |
| 28 | 150 | 2 |
| 29 | 250/0,4 | 2 |
| 30 | 250/6 | 2 |
| 31 | 670 | 3 |
| Итого |  | 241 |

- В объем испытания заземляющих устройств  входит измерение сопротивления контура, проверка металлосвязи и цепи фаза-ноль.

Кол-во зданий с контурами заземления – 84 шт.

- В объем испытания кабельных линий выше 1кВ входит измерение

сопротивления изоляции и испытания повышенным напряжением.

Количество участков (начало-конец) кабельных линий свыше 1 кВ – 26 шт.

Количество участков (начало-конец) кабельных линий до 1 кВ – 2 142 шт.

IV. Сервисное обслуживание РЗ и А, сложных электронных устройств электрооборудования и профиспытания электрооборудования  переработки газа месторождения «Кожасай» в 2017 г.

| Наименование оборудования | количество (шт) | Тип | Напряжение (В) | Номинальная мощность (кВт, кВА) | Номинальный ток (А) | об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Трансформатор - 1 | 1 | ТТО | 6000 / 400 | 2000 | 192,5 / 2782 |  |
| Трансформатор - 2 | 1 | ТТО | 6000 / 400 | 2000 | 192,5 / 2782 |  |
| Панель нормального распред. устройства 400В НН | 1 | SY BE536 | 400 |  | 3200 |  |
| Аварийная панель распред. устройства 400В НН | 1 | SY BK052 | 400 |  | 1600 |  |
| Панель распред. устройства 400В НН (НИПИ) | 1 | 4ЩСУ-0,4кВ | 380 |  | 630 |  |
| ИБП 230 В переменного тока | 1 |  | 400 | 40 |  | - |
| ИБП 230 В переменного тока, банк аккумуляторов | 1 | 218V-480AH | 230 |  |  |  |
| ИБП 230 В переменного тока, панель выкл.аккумуляторов | 1 | 4 / 4Х | 600 |  | 400 |  |
| Распред.щит ИБП 230 В переменного тока | 1 |  | 400 |  |  |  |
| Распред.щит ИБП 110 В постоянного тока | 1 |  | 400 |  | 50 |  |
| ИБП 110 В постоянного тока, банк аккумуляторов | 1 |  | 110 |  |  |  |
| ИБП 110 В постоянного тока, панель выкл.аккумуляторов | 1 |  | 110 |  |  |  |
| Панель приводов с регулируемой частотой | 1 | VFD VACON | 400 | 5,5 |  |  |
| Панель приводов с регулируемой частотой | 1 | VFD VACON | 400 | 5,5 |  |  |
| Панель приводов с регулируемой частотой | 1 | VFD VACON | 400 | 7,5 |  |  |
| Панель приводов с регулируемой частотой | 1 | VFD VACON | 400 | 7,5 |  |  |
| Панель привода нагнетателя факела с регулируемой частотой | 1 | VFD VACON | 400 | 45 |  |  |
| Тиристорная панель управления | 1 | EXHEAT LTD | 400 | 212 |  |  |
| Электрозадвижка | 1 | IQT 125 | 400 | 0,33 | 0,9 |  |
| Электрозадвижка | 1 | IQT 125 | 400 | 0,33 | 0,9 |  |
| Электрозадвижка | 1 | AUMA | 400 | 3 | 5,8 |  |
| Электрозадвижка | 1 | AUMA | 400 | 3 | 5,8 |  |
| Электрозадвижка | 1 | AUMA | 400 | 3 | 5,8 |  |
| Генератор с панелью управления | 1 | QST30-G4 | 400 | 833 | 1503 | 1500 |
| Банки аккумуляторов АДЭС | 4 |  | 24 |  |  |  |
| ЩСУ-П. Панель нормального распред. устройства 400В НН (в т.ч. плавный пуск Сименс – 2 шт., эл. двигат. – 132 кВт) | 5/5 |  | 380 |  | 630 |  |
| Шкаф управления механическим насосом | 1 |  | 230/24 |  |  |  |
| Банки аккумуляторов ЩСУ-П | 2 |  | 24 |  |  |  |
| Универсальный прибор управления | 1 | SК-712 | 220/380 |  | 10 |  |
| Шкаф управления котельной. |  |  | 380 |  |  |  |
| Горелка№1 эл.двигатель топлива | 1 | АGМ 7128 | 380 | 0,37 | 1,1 | 2800 |
| Горелка№1 эл.двигатель вентилятора | 1 | АGМ 7128 | 380 | 1,1 |  |  |
| Горелка№2 эл.двигатель топлива | 1 | АGМ 7128 | 380 | 0,37 | 1,1 | 2800 |
| Горелка№2 эл.двигатель вентилятора. | 1 | АGМ 7128 | 380 | 1,1 |  |  |
| Сервомотор котел №1 | 1 | VВ110 версия НТ | 110-240 |  | 0,6-0,3 |  |
| Сервомотор котел №2 | 1 | VВ110 версия НТ | 110-240 |  | 0,6-0,3 |  |
| ЧРП циркуляционного насоса | 1 | HYDROVAR |  |  |  |  |
| ЧРП циркуляционного насоса | 1 | HYDROVAR |  |  |  |  |
| ЧРП циркуляционного насоса | 1 | HYDROVAR |  |  |  |  |
| ОВК ШСУ | 1 |  |  |  |  |  |
| Частотный преобразователь | 2 | FC-051P2K2S2E2OH3B | 380 | 2,2 | 26,4 |  |
| ОВК холодного пуска |  |  |  |  |  |  |
| Блок управления | 1 | Siemens | 380 |  |  |  |
| Частотный преобразователь | 2 | FC-051P4K0Т4Е20Н3ВХСХ | 380 | 4 | 9 |  |
| ОВК кондиционирования |  |  |  |  |  |  |
| Блок управления | 1 | Siemens | 380 |  |  |  |
| Частотный преобразователь | 2 | FC-051P5K5Т4Е20Н3ВХСХ | 380 | 4 | 9 |  |
| ОВК компрессор-1 |  |  |  |  |  |  |
| Блок управления | 1 | Siemens | 380 |  |  |  |
| Частотный преобразователь | 2 | FC-051P15KТ4Е20Н3ВХСХ | 380 | 15 | 31 |  |
| ОВК компрессор-2 |  |  |  |  |  |  |
| Блок управления | 1 | Siemens | 380 |  |  |  |
| Частотный преобразователь | 2 | FC-051P15KТ4Е20Н3ВХСХ | 380 | 15 | 31 |  |
| ОВК азот и воздух КИП |  |  |  |  |  |  |
| Блок управления | 1 | Siemens | 380 |  |  |  |
| Частотный преобразователь | 2 | FC-051P1K5S2E20H3BXC | 380 | 1,1 | 5 |  |
| ОВК осушки газа |  |  |  |  |  |  |
| Блок управления | 1 | Siemens | 380 |  |  |  |
| Частотный преобразователь | 2 | FC-051P5K5Т4Е20Н3ВХСХ | 380 | 4 | 9 |  |
| ОВК холодного пуска |  |  |  |  |  |  |
| Частотный преобразователь | 2 | FC-051P5K5Т4Е20Н3ВХСХ | 380 | 4 | 9 |  |
| Блок управления | 1 | Siemens | 380 |  |  |  |
| Хим. лаборатория |  |  |  |  |  |  |
| Частотный преобразователь | 1 | FC-051P5K5Т4Е20Н3ВХСХ | 380 | 5,5 | 10 |  |
| Блок управления | 1 | Siemens | 380 |  |  |  |

- Профиспытания.

-  В объем испытания электрооборудования входит испытания силовых трансформаторов и трансформаторного масла, выключателей нагрузок, разъединителей внутренней установки, вентильных разрядников, электродвигателей.

Электродвигатели:                                    Таблица

| № п/п | Мощность, кВт | Кол-во на УПГ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,12 | 1 |
| 2 | 0,18 | 1 |
| 3 | 0,25 | 7 |
| 4 | 0,37 | 5 |
| 5 | 0,55 | 8 |
| 6 | 0,75 | 15 |
| 7 | 1,1 | 9 |
| 8 | 1,5 | 11 |
| 9 | 2,2 | 12 |
| 10 | 3 | 11 |
| 11 | 4 | 13 |
| 12 | 5,5 | 16 |
| 13 | 7,5 | 5 |
| 14 | 11 | 7 |
| 15 | 15 | 4 |
| 16 | 22 | 8 |
| 17 | 30 | 3 |
| 18 | 45 | 1 |
| 19 | 75 | 1 |
| 20 | 132 | 2 |
| Итого |  | 140 |

- В объем испытания заземляющих устройств  входит измерение сопротивления контура, проверка металлосвязи и цепи фаза-ноль.

Кол-во зданий с контурами заземления – 28 шт.

- В объем испытания кабельных линий выше 1кВ входит измерение  сопротивления изоляции и испытания повышенным напряжением.

Количество участков (начало-конец) кабельных линий свыше 1 кВ– 8 шт.

Количество участков (начало-конец) кабельных линий до 1 кВ– 714 шт.

Примечание:

Работы указанные в I (пп. 19 и 20),  II (п.п. 9-12), III (п.п. 2-8)  IV (п. 1)  - (профиспытания) выполнять в июнь-августе  с оплатой по отдельному счету согласно актов  выполненных работ.

В объем работ данного Технического задания входит:

*     Сервисное обслуживание вышеперечисленного существующего и планируемого  электрооборудования  (круглосуточно), кол-во персонала – не менее 11 человек на вахту;

Отдельно указать расчеты и количества людей для проведения работ по профилактическим испытаниям. Сроки проведения работ (июнь-август.)

- Выполнение  работ согласно графика ППР. Подрядчик разрабатывает  перечень работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту (график ППР), Компания его согласовывает и утверждает.

*    Выполнение ремонтных работ при ликвидации аварийных ситуаций. Время ликвидации должно быть не более чем необходимо для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

*    Выполнение непредвиденных работ по требованию «Заказчика»

(оплата дополнительно по факту выполненных работ).

Дополнительные  условия учесть  в  расчетах:

- Все расходы, связанные с мобилизацией и демобилизацией Подрядчика, с предоставлением, сохранением и    заменой рабочей силы, заработной платы, вознаграждениями, оплатой за переработки, социальным обеспечением, материальной помощью в счет аванса или другими пособиями. Затратами на потребительские товары, отпускными, расходами на жилье и проживание (электроэнергия, питьевая вода, бытовые отходы, содержание общежития, столовой), питание, оплатой транспортных расходов и  командировочных, зимней и летней спецодеждой, защитной спецодеждой, инструментом и прочими средствами индивидуальной защиты. Инженерно-техническим, управленческим и наблюдающим персоналом, персоналом, непосредственно не занятым в выполняемых работах, обеспечением и контролем качества, непроизводственными издержками и доходами.

*    Все расходы по страхованию, включая медицинское страхование.

*    Все расходы, связанные с соблюдением всех соответствующих

Законов Республики Казахстан.

- Все расходы по получению паспортов, пропусков, виз и разрешений

на проезд.

- Все расходы по соответствующему документированию, включая

переводы.

- Все расходы, связанные с соблюдением политики Компании по

охране труда, техники безопасности и экологии.

*   Все налоги Республики Казахстан.

*    Затраты на ремонт или замену вышедшего из строя оборудования за

счёт виновной стороны.

*   Должен быть разработан и согласован с Компанией график оказания  услуг,

включающий в себя сроки выполнения работ с указанием стоимости по каждому

объекту с разбивкой по месяцам и с учетом сроков и объемов ввода в эксплуатацию

новых объектов.

*  Заказчик имеет право при проведении технической оценки  проверить соответствие

данных  указанных в тендерном  предложении с фактическими (при  необходимости с

выездом к  Подрядчику).

Участник тендера обязан:

- Иметь в распоряжении автотранспорт для выполнения объема работ указанных в рабочем задании с приложением копий техпаспортов или договора аренды;

- Состоять на учете по виду используемой техники в соответствующих надзорных и контролирующих органах;

- Закреплены за ответственными лицами за исправное состояние и безопасную эксплуатацию со стороны Подрядчика;

- По количественным и качественным характеристикам обеспечить выполнение работ по оказанию услуг в сроки указанные в графике производства работ;

- Весь автотранспорт должен быть оборудован искрогасителями.

- Иметь в распоряжении аттестованную в АФ АО «НаЦЭкС»  электролабораторию (стационарную или передвижную) для проведения необходимых измерений и испытаний.

- Количество другого автотранспорта (повышенной проходимости) не менее 2 единиц.

- Иметь в наличии оборудование для проверки устройств релейной защиты и автоматики.

- Иметь  штат работников, прошедших обучение, аттестацию (ИТР в органах КГЭН, при наличии собственной комиссии предоставить копии протоколов проверки членов комиссии, то же и для остального электротехнического персонала).

- Иметь  штат работников, имеющих опыт работы на предмет эксплуатации и

- обслуживания цифровых релейных защит. Предоставить соответствующие копии сертификатов.

- Иметь в наличии парк приборов и оборудования  на  базе современных цифровых технологий с погрешностью не более 0,5%.

- Предоставить список имеющихся приборов и оборудования для выполнения указанных в Техническом задании работ.

- Все приборы и оборудование используемое для выполнения работ должны иметь  метрологические сертификаты и паспорта.

- Компания вправе потребовать предъявление оригиналов документов, указанных в п.п. 4, 6, 7  и 10  данного раздела.

Требования к потенциальному подрядчику по охране труда и технике безопасности.

1. Учитывая требования государственных контролирующих органов, требований Закона «О гражданской защите», Правил безопасности в нефтяной промышленности РК  к работникам, обслуживающим нефтегазовые объекты,  другими нормативными документами РК  Подрядчик комплектует штат работниками, прошедшими обучение по  промышленной безопасности в аттестованных учебных центрах  (представить копии удостоверений, сертификатов с отметкой об обучения или копии  протоколов по обучению в учебном центре по промышленной безопасности с участием представителя ЧС) по следующим курсам:

1.1. по промышленной безопасности (для всего персонала, который будет находиться на промысле);

1.2. по сероводороду (для всего персонала, который будет на промысле);

1.3. пожарный технический минимум;

1.4.   предоставить нотариально заверенные копии протоколов о прохождении обучению  (аттестации) по промышленной безопасности  (на весь персонал); сероводороду (на весь персонал); пожарно-техническому минимуму (на весь персонал).

- Подрядчику предстоит работать в зонах, содержащих сероводород до 6%, в щелочной среде до 40% едкого натра, во взрывоопасной газовой  среде  и, исходя  из  этого, персонал должен  быть  укомплектован  средствами  индивидуальной  защиты и переносными газоанализаторами (представить список о наличии противогазов и газоанализаторов с указанием типов, марок,  года выпуска с датой последней поверки, копии поверок приложить).

- До начала работ подрядчик обязан провести медосмотр персонала, копия общего акта направляется Заказчику до начала работ. Инструктаж персонала проводить согласно  правил ТБ и ОТ (техники безопасности и охраны труда).

Особые условия:

- Режим работы персонала - вахтовый по 14 дней с 11 часовыми рабочими сменами;

- Режим работы оборудования – круглосуточный;

- Снабжение запасными частями, материалами производит Заказчик согласно утвержденных норм, сверхнормативное обеспечение запасными частями, материалами  производится за счет Подрядчика; отпуск Заказчиком материалов и запасных частей на все обслуживаемые объекты производится централизованно со складов на Площадке № 22 и Площадка №4. Затраты на ремонт или замену вышедшего из строя оборудования за счёт виновной стороны.

- Потенциальный Подрядчик принимает по акту объекты, оборудование и документацию, несет ответственность за их сохранность и техническое состояние и по окончанию срока действия договора возвращает Заказчику в рабочем состоянии с учетом естественного износа;

- Подрядчик  содержит  территории, здания и сооружения, переданные на обслуживание в чистоте. Проводит мероприятия по уборке, озеленению и текущему ремонту (материалы для проведения текущего ремонта – водоэмульсионная краска, ветонит, цемент   предоставляет Заказчик).

- Связь с объектами месторождений согласно принятых в Компании норм обеспечивает Заказчик.

- Не изменять без согласования с Заказчиком тарифные ставки на                                          сервисное обслуживание.

- Оперативная и исполнительная документация, документация по охране труда и

технике безопасности должны соответствовать требованиям, предъявляемым Компанией.

- Заказчик вправе отстранить от выполнения работ машины  и механизмы в

случае их технического несоответствия безопасным  условиям производства работ.

Сроки проведения работ: с 01.04.17 г. по 31.12.17 г.

- Приложение № 3

- к Тендерной документации

Договор № ________ Настоящая сделка, именуемая в дальнейшем «Договор» на выполнение услуг оговорена и вступает в силу «___» ______ 2017 года в г. Актобе, между Товариществом с ограниченной ответственностью «Казахойл Актобе» (именуемым в дальнейшем «Компания»), зарегистрированным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в лице Генерального директора г-на Вэн Синфан (Weng Xingfang), действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________ «__________________» (именуемым в дальнейшем «Исполнитель»), зарегистрированным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в лице Директора г-на __________, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. Раздел 1: Предмет Договора. 1.1. Исполнитель принимает обязательство выполнить услуги __________________________________ (далее Услуги), в соответствии с Техническим заданием (далее Приложение «А») и графиком ППР, который предоставляется после заключения Договора, в сроки, предусмотренные в Календарном графике выполнения Услуг (Приложение «Б»), а Компания принимает обязательство оплатить принятые Услуги, на условиях установленных настоящим Договором. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 1.2. Сроки выполнения услуг с ________ 2017 года по ________ 2017 года. Раздел 2: Стоимость Услуг и порядок расчетов. 2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору не должна превышать ___________ (_______________________) тенге с учетом НДС 12 % и включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Расчет стоимости выполняемых услуг указан в Приложении «Г». 2.2. Стоимость Услуг включает в себя все расходы Исполнителя, в том числе вознаграждение. 2.3. В порядке определенном Разделом 6 настоящего договора стороны оформляют Акты приема выполненных услуг, на основании которых Исполнитель должен выставить счет-фактуру не позднее 5 дней с даты облагаемого оборота. Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 237 и главой 35 налогового законодательства Республики Казахстан. Счет-фактура должна быть оплачена Компанией в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты ее получения от Исполнителя. В случае если Компания оспаривает сумму, указанную в счете-фактуре Исполнителя, она обязана уведомить Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета о таких разногласиях, с тем чтобы Исполнитель сделал необходимые поправки и вновь предоставил счет-фактуру с бесспорной суммой к оплате. Далее Компания и Исполнитель будут стремиться разрешить вопросы по оспариваемым суммам. В случае принятия Компанией спорных сумм, Исполнитель выставляет дополнительную счет-фактуру на эту сумму. Компания оплатит такую счет-фактуру в течение 30 календарных дней с даты ее получения. 2.4. При изменениях в налоговом законодательстве, нормах и правилах, влекущих для Исполнителя и Компании дополнительные расходы, принятых после вступления Договора в силу, Компания и Исполнитель, ввиду взаимной договоренности, должны решить проблему изменения Исполнителем конкретных цен по отношению к конечной сумме, указанной в пункте 2.1 выше, в результате повышения или снижения налоговых обязательств. Подобные дополнительные суммы налоговых расходов Исполнителя, вызванные изменениями в налоговом законодательстве РК, должны оплачиваться Компанией как прибавка к сумме, указанной в пункте 2.1. Аналогичным образом, любые снижения расходов Исполнителя, вызванные изменениями в налоговом законодательстве, должны вычитаться из конечной цены, при этом должны вноситься коррективы в счета, выставляемые Компании для оплаты. 2.5. В случае несоблюдения требований налогового законодательства по оформлению счетов-фактур Компания имеет право не принимать счета-фактуры к оплате до устранения нарушений. 2.6. Каждая из Сторон несет ответственность за составление и хранение своей налоговой документации, оплату любых налогов, пошлин, взносов, лицензий и остальных сборов (а также любых соответствующих штрафов, пени или процентов), налагаемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан. - Раздел 3: Гарантии. 3.1. Исполнитель гарантирует, что он имеет квалификацию, технические, материальные, физические, финансовые возможности, требуемые для полного, надлежащего (качественного) выполнения Услуг, по настоящему Договору, а также знаком с климатическими особенностями на объектах Компании. 3.2. Исполнитель гарантирует выполнение Услуг в соответствии с принятыми стандартами и требованиями законодательства Республики Казахстан и Техническим заданием. 3.3. Исполнитель гарантирует, что любое несоответствие гарантиям, выявленных как в течение срока действия настоящего договора, так и после его окончания в течение 24 месяцев, должно быть исправлено Исполнителем за свой счет, без какого-либо возмещения Компанией. - 3.4. Исполнитель гарантирует самостоятельно производить платежи в государственный бюджет за загрязнения окружающей среды во время выполнения работ по данному договору. - 3.5. Исполнитель также гарантирует самостоятельную ответственность перед государственными контролирующими органами за предъявленные штрафные санкции по результатам оказанных Услуг, если они выполнены с отступлением от норм и требований законодательства РК. - Раздел 4: Права и обязанности Компании. - 4.1. Компания вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. - 4.2. Компания вправе удержать из сумм причитающихся Исполнителю по Договору - денежные средства в целях возмещения расходов по устранению недостатков, допущенных по вине Исполнителя; в счет оплаты пени, штрафных санкций, неустоек, установленных настоящим Договором. При этом, письменное уведомление Исполнителя о факте удержания сумм с разъяснением причин Компанией обязательно. 4.3. Компания должна обеспечить персоналу Исполнителя доступ на месторождения Алибекмола путем оформления соответствующих пропусков. При этом Исполнитель должен предоставить список лиц и транспортных средств, привлекаемых для выполнения Услуг. 4.4. Компания должна производить приемку и оплату выполненных Услуг на условиях установленных настоящим Договором. 4.5. Компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления «Исполнителем» недостоверной информации по доле казахстанского содержания в товарах, работах, услугах. - Обеспечение материалов и запасных частей для выполнения Услуг за счет Компании. 4.7. Компания не в праве допускать персонал других организаций к своим сетям и оборудованию кроме персонала Исполнителя. 4.8. Компания вправе исключить любой объем Услуг от исполнения, указанный в Приложении «А» настоящего Договора, уменьшив стоимость Договора. Компания также имеет право предоставить Исполнителю для оказания другой объем Услуг, взамен исключенного, по цене, не превышающей его, путем заключения дополнительного соглашения. Раздел 5: Права и обязанности Исполнителя. 5.1. Исполнитель вправе запрашивать у Компании любую информацию и данные, необходимые для выполнения Услуг. 5.2. Исполнитель обязан: 1) выполнять Услуги в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Приложением «А»; 2) выполнить Услуги в объеме и в сроки в соответствии с условиями настоящего Договора 3) по запросам Компании представлять точную и полную информацию об Услугах, которые уже выполнены, вести накопительную ведомость Услуг, всю исполнительную и отчетную документацию. 4) своевременно устранить за свой счет дефекты и недостатки, выявленные при приемке выполненных Услуг 5) обеспечить за свой счет и своими силами проживание и питание своего персонала в период нахождения на месторождениях Компании. 6) обеспечить за свой счет персонал средствами индивидуальной защиты и спецодеждой (каски, очки, обувь и пр.); 7) обеспечить себя всем транспортом и оборудованием для выполнения Услуг; 8) В 10-дневный срок со дня подписания окончательного Акта приемки выполненных Услуг вывезти за пределы территории месторождений, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, материалы, приборы, инвентарь, конструкции, мусор, демонтировать возведенные им временные сооружения. Рекультивировать временно используемые территории. 9) в период действия настоящего Договора, а также в период 12 месяцев после оплаты последнего счета Компанией или подписания Акта приема, на основании письменного запроса Компании, предоставить информацию, связанную с исполнением настоящего Договора, которая включает в себя, но не ограничивается предоставлением акта-сверки, счетов-фактур, актов приемки выполненных работ, сметы, расчета договорной цены. 5.3. Снабжение инструментом, измерительными приборами необходимые для выполнения Услуг за счет Исполнителя. 5.4. Обеспечить выполнение Услуг своим персоналом вахтовым, непрерывным способом. При этом на месте выполнения Услуг должны постоянно присутствовать не менее __ человек в целях выполнения Услуг по настоящему Договору в любое время суток. 5.5. Исполнитель обязан немедленно предупредить Компанию и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг при обнаружении: 1) возможных неблагоприятных для Компании последствий выполнения его указаний о способе исполнения Услуг 2) иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Услуг либо создают невозможность ее завершения в срок 5.6. В случае если в течение срока действия настоящего Договора возникнет необходимости в проведении дополнительных работ и в связи с этим в превышении суммы Договора, Исполнитель обязан предварительно письменно предупредить об этом Компанию и приостановить выполнение Услуг до получения соответствующих указаний Компании. 5.7. Исполнитель обязан возмещать Компании дополнительные расходы связанные с невыполнением Исполнителем своих обязательств по Договору, с возмещением потерь Компании, которые понесены перед третьей стороной, участвующей в процессе выполнения оказания услуг. 5.8. Исполнитель не вправе требовать увеличения стоимости Договора, в том числе и в случае, если в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению Услуг или необходимых для этого расходов. 5.9. Исполнитель обязуется обеспечить _____ % местного содержания в настоящем Договоре. 5.10. Исполнитель обязуется представлять ежеквартально в срок до третьего числа следующего за отчетным кварталом, Компании отчетность по доле местного содержания на электронный адрес otchet@koa.kz по форме согласно Приложению «Д» к настоящему Договору. 5.11. Исполнитель обязан предоставить вместе с окончательным Актом выполненных Работ отчетность по доле местного содержания по форме согласно Приложению «Д» к настоящему Договору. 5.12. В случае запроса Компании, Исполнитель обязан предоставить отчетность по доле местного содержания в течение 5 (пяти) календарных дней. 5.13. Местное содержание в товарах, работах, работах рассчитывается в соответствии с Единой Методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и работ, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан. - Раздел 6: Порядок приема выполненных Услуг. 6.1. Не позднее 25 числа каждого месяца, Исполнитель составляет и подписывает первичные акты оказанных услуг, далее направляет на утверждение Компании Акты приема выполненных Работ (далее Акт). 6.2. Компания, в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта, выполняет одно из следующих действий: - при отсутствии замечаний, подписывает Акт и возвращает Исполнителю; - при наличии замечаний по выполненным работам, направляет Исполнителю соответствующие замечания, без подписания Акта, с указанием срока для их устранения. 6.3. Исполнитель, в случае отсутствия замечаний со стороны Компании, после получения подписанного Заказчиком Акта, выставляет к оплате счет-фактуру на сумму принятых Компанией работ. 6.4. В случае наличия замечаний Компании, Исполнитель в срок установленный Компанией, устраняет выявленные замечания и повторно направляет Компании Акт для подписания. Раздел 7: Техника безопасности, охрана труда и охрана окружающей среды. 7.1. Исполнитель обязуется соблюдать законодательство Республики Казахстан по требованиям ТБиООС, а также Положение о взаимоотношениях и разграничении обязанностей и ответственности по безопасному производству Услуг на контрактной территории ТОО «Казахойл Актобе», как указанно в Приложении «В». - Раздел 8: Страхование. 8.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель должен иметь обязательные виды страхования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 8.2. По первому требованию Компании Исполнитель должен предоставить страховые полиса по обязательным видам страхования. 8.3. В течение 20 (двадцати) календарных дней после даты подписания настоящего Договора Исполнитель обязан предоставить Компании заверенные копии страховых полисов по всем покрытиям, указанным в предыдущем пункте. В случае непредставления страховых полисов в указанный срок Исполнитель выплатит Компании неустойку в размере 150 МРП в течение 5 дней с момента получения письменного требования за каждый не предоставленный полис. Раздел 9: Ответственность сторон. 9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 9.2. В случае нарушения сроков оказания Услуг Исполнитель по требованию Компании выплачивает пеню в размере 1% от стоимости Услуг, подлежащих оказанию за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости Договора. 9.3. За нарушение гарантий установленных в разделе 3 настоящего Договора Исполнитель выплачивает Компании штраф в размере 5% от суммы Договора, в течение 10 дней после получения письменного требования Компании. 9.4. Исполнитель в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору несет самостоятельную ответственность за соблюдение законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды. Получение разрешений, согласований или других установленных законодательством документов, Исполнитель обеспечивает собственными силами. Исполнитель несет ответственность в размере причиненных убытков в случае простоя в оказании услуг, в связи с отсутствием разрешительных документов. 9.5. В случае утери или повреждения предоставленного сотрудникам Исполнителя имущества Компании (оргтехника, средства связи, автотранспорт, технологическое и иное оборудование, здания и сооружения и другое оборудование, запасные части и иные материальные ценности), Исполнитель несет имущественную ответственность перед Компанией, когда обозначенные потери и повреждения вызваны виновными действиями персонала Исполнителя или указанное имущество похищено. Ответственность наступает в случае передачи имущества по акту во временное пользование или на временное хранение. 9.6. За нарушение Компанией установленных сроков оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе взыскать с Компании штрафную неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. При этом общая сумма штрафной неустойки, начисляемой по настоящему пункту, не должна в совокупности превышать 5% от общей цены Договора. 9.7. Уплата неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору. 9.8. Компания должна защищать и оградить Исполнителя от каких-либо исков в отношении ущерба здоровью или гибели кого-либо из третьих лиц, своего персонала и имущества, а также ущерба, утраты или уничтожения имущества или оборудования третьих лиц, включая упущенную выгоду, кроме как вызванные виновными действиями Исполнителя. 9.9. Исполнитель должен защищать Компанию от каких-либо исков в отношении ущерба здоровью или гибели кого-либо из третьих лиц, своего персонала и имущества, а также ущерба, утраты или уничтожения имущества или оборудования третьих лиц, кроме как вызванные умышленным проступком или грубой халатностью Компании. 9.10. В случае нарушения сроков предоставления отчетности по доле местного содержания Компания вправе удержать в качестве неустойки сумму эквивалентную 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 15% от общей стоимости Договора, 9.11. В случае нарушения Исполнителем обязательств по доле местного содержания Компания удерживает штраф в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости Договора, но не более 15% от общей стоимости Договора. 9.12. В случае отказа или уклонения Исполнителя от уплаты неустойки или штрафа Компания имеет право удержать подлежащие уплате суммы неустойки/штрафа из любого платежа, подлежащего уплате Исполнителю в соответствии с настоящим Договором. Оплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору не освобождает данную Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору. - Раздел 10: Конфиденциальность Информации. 10.1. Стороны осведомлены и согласны, что информация или данные, которые могут быть переданы в результате общения или раскрыты одной стороной по отношению к другой стороне, являются и должны все время оставаться собственностью владельца информации. Стороны соглашаются, что конфиденциальная информация не подлежит продаже, обмену, публикации или иному способу разглашения любой третьей стороне, какой бы характер он не носил, включая фотокопии или воспроизведение. Степень осторожности, требуемой от сторон в отношении предотвращения разглашения Конфиденциальной информации, должна быть, по меньшей мере, такой, с какой осторожностью стороны обращается с собственной конфиденциальной информацией. 10.2. Стороны обязуются: - сохранять конфиденциальность сведений обоснованным и адекватным образом или в соответствии с профессиональными нормами; - использовать конфиденциальные сведения только в целях выполнения обязательств по настоящему договору; - воспроизводить конфиденциальные сведения только в случае необходимости для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 10.3. Настоящая статья не применяется к сведениям, которые: - являются общеизвестными; - раскрываются в соответствии с требованиями законодательства; - раскрываются государственным органам, уполномоченным запрашивать такие сведения в соответствии с законодательством, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление таких сведений. 10.4. Настоящая статья сохраняет свою силу в течение 3 (трех) лет после прекращения действия настоящего договора, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. - Раздел 11: Срок действия договора и условия его досрочного прекращения. - 11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с _ февраля 201_ года и действует по _ декабря 201_ года в части оказания услуг, а в части оплаты до полного исполнения обязательств. 11.2. Компания оставляет за собой право досрочно расторгнуть Договор в любое время, при условии извещения об этом Исполнителя за десять дней до даты прекращения действия Договора. При этом все Услуги Исполнителя, выполненные на дату прекращения Договора, должны быть оплачены в течение 30 (тридцати) дней с момента получения счета Исполнителя, выставленного на основании подписанного обеими сторонами Акта сверки на дату прекращения договора, данное положение также регулируется, и будет распространяться Компанией в случае нарушения Исполнителем п.18.1. настоящего Договора. 11.3. Исполнитель вправе приостановить исполнение работ или их часть в любое время, если, Компания нарушает существенное обязательство, что делает невозможным для Исполнителя надлежащим образом оказывать Услуги, и не исправляет нарушение в течение пятнадцати (15) календарных дней после получения письменного уведомления Исполнителя. - Раздел 12: Форс- мажор. 12.1. Сторона не признается ответственной за неисполнение какого-либо из своих обязательств, если она докажет: - что такое неисполнение явилось результатом препятствия, находящегося вне ее контроля; - что от нее нельзя было разумно ожидать в момент заключения Договора принятия во внимание данного препятствия или его последствий для исполнения Договора; - что она не могла разумно избежать или преодолеть такое препятствие или по крайней мере его последствия. 12.2. Препятствие, указанное в п.12.1. настоящего Договора, может произойти по причине нижепоименованных событий, перечень которых не является исчерпывающим: (а) объявленная или необъявленная война, гражданская война, беспорядки и революции, акты пиратства, саботаж; (b) стихийные бедствия, ураганы, землетрясения, наводнения, разрушение в результате молнии; (c) взрывы, пожары, разрушения машин и любых установок; (d) действия и бездействия властей, законные или незаконные, за исключением тех, в отношении которых соответствующая сторона приняла на себя риск согласно условиям контракта. 12.3. Претендующая на освобождение от ответственности сторона должна, как только это станет возможным сразу после того, как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение ею обязательства, станут ей известны, сообщить другой стороне об этом препятствии и влиянии его последствий на выполнение ею своих обязательств. По прекращении основания освобождения от ответственности также должно быть направлено извещение. Основание освобождения от ответственности имеет силу с момента его наступления или, если уведомление не было сделано своевременно, с момента подачи такого уведомления. Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую сторону ответственность за убытки, которых в противном случае можно было избежать. 12.4. Основание освобождения от ответственности в соответствии с настоящей оговоркой освобождает нарушившую сторону от возмещения убытков, уплаты штрафных и иных договорных санкций. 12.5. Кроме того, такое основание отодвигает срок исполнения на разумный период времени, исключая тем самым возможное право другой стороны на расторжение или аннулирование договора. При определении, что понимается под разумным периодом времени, должна учитываться способность нарушившей стороны возобновить свое исполнение, а также заинтересованность другой стороны в получении такого исполнения, несмотря на просрочку. В ожидании исполнения нарушившей стороной ее обязательств другая сторона может приостановить исполнение своих соответствующих обязательств. 12.6. Если основания освобождения от ответственности продолжаются более 10 календарных дней, то любая из сторон вправе отказаться от договора, направив об этом Уведомление. - Раздел 13: Составляющие Договора. 13.1. Договор заключен в 2-х экземплярах, состоит из настоящего документа, а также Приложений к данному Договору и иных документов, оговоренных в настоящем Договоре. 13.2. Изменения и дополнения в Договор являются действительными и обязательными для исполнения Сторонами, если они сделаны в письменном виде, приняты и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон в форме Дополнительного соглашения к настоящему Договору. Раздел 14: Разрешение споров. Законодательство. 14.1. Любой спор или разногласия, могущие возникнуть из/или в связи с исполнением настоящего договора, должны по возможности быть урегулированы путем дружественных переговоров. В случае не достижения компромисса в течение 30 календарных дней с момента письменного уведомления о любом споре, стороны передают их на рассмотрение в судебные органы Республики Казахстан. 14.2. При заключении и исполнении Договора, а также при привлечении к ответственности за нарушение условий Договора, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора. - Раздел 15: Независимый подрядчик. 15.1. Подразумевается, что Исполнитель является независимым предприятием, и что ни Исполнитель, ни любой из служащих Исполнителя, в целях обслуживания настоящего Договора или в какое-либо другое время, не может рассматриваться или выступать, в любых целях, в качестве служащего партнера, обслуживающего работника или представителя Компании. - Раздел 16: Налогообложение. 16.1. Каждая из Сторон несет ответственность за составление и хранение своей налоговой документации, оплату любых налогов, пошлин, взносов, лицензий и остальных сборов (а также любых соответствующих штрафов, пени или процентов), налагаемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан. - Раздел 17: Переуступка прав. 17.1. Передача прав и обязанностей по Договору третьим лицам может быть совершена только с письменного согласия Сторон. Раздел 18. Субподрядные организации. 18.1. Исполнитель вправе, с предварительного письменного согласия Компании привлекать субподрядчиков для исполнения части обязанностей по настоящему Договору. Объем передаваемых работ Исполнителем субподрядчикам не должен превышать двух третей от общего объема работ по настоящему договору. При этом согласование субподрядчика происходит до выполнения им какой-либо части Услуг. 18.2. Исполнитель при согласовании с Компанией привлекаемого субподрядчика в письменном виде указывает: - наименование привлекаемой компании - имена первых руководителей - учредительные документы, лицензии и разрешения, страховые полиса - адрес, контактный телефон - гарантия или представление того, что у Субподрядчиков отсутствует конфликт интересов с Заказчиком. 18.3. Исполнитель должен гарантировать, что все субподрядчики, привлекаемые Исполнителем к выполнению Услуг по настоящему Договору, должны предоставить те же гарантии выполнения субподрядных работ, что и Исполнитель по приведенному выше Разделу 3. Исполнитель отвечает за обеспечение соблюдения всеми субподрядчиками соответствия тем же стандартам и тех же гарантий, что изложены выше в Разделе 3, также он полностью отвечает за управление работой данных субподрядчиков в полном соответствии с интересами Компании. 18.4. Исполнитель самостоятельно определяет взаимоотношения с привлеченными субподрядчиками, в том числе, оплачивает счета субподрядчиков за счет собственных средств, обеспечивает надлежащее выполнение работ субподрядчиком и т.д. 18.5. За все действия субподрядчика полную ответственность перед Компанией несет Исполнитель. Любые отношения по договору, касающиеся привлеченных субподрядчиков, осуществляются Компанией через Исполнителя. 18.6. Исполнитель гарантирует соблюдение субподрядчиком Разделов 3 и 10 настоящего Договора. - Раздел 19: Охрана услуг 19.1. Исполнитель обеспечит надлежащую охрану оказываемых Услуг, материалов, оборудования, строительной техники, Временных сооружений и другого имущества на территории оказания Услуг, жизни и здоровья людей, занятых на оказании Услуг, от даты начала Услуг и до даты завершения строительства и приемки по акту рабочей приемочной комиссии завершенного строительством Объекта. 19.2. Ответственность за сохранность построенных сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки завершенного строительством Объекта по акту рабочей приемочной комиссии несет Исполнитель. 19.3. Исполнитель обеспечит проведение мероприятий по охране общественного порядка в местах временного проживания персонала Исполнителя. Раздел 20: Реквизиты сторон. КОМПАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ ТОО «Казахойл Актобе» РНН 061 800 092 203, Банковские реквизиты: Актюбинский филиал, АО «Народный Банк Казахстана», Р/с KZ386010121000004355 (KZT) БИК –HSBKKZKX БИН 990940002914 Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 06001, № 0008511 от 01.10.12 г. Юридический/Почтовый адрес: 030000, г. Актобе, пр.А. Молдагуловой , 46 Тел. (7132) 933109, Факс (7132) 55-73-44 Компания Исполнитель _______________________ _________________________ Генеральный директор ТОО «Казахойл Актобе» Вэн Синфан (Weng Xingfang) Директор - Приложение «А» к Договору №_________________________________ Техническое задание Компания; Исполнитель. _______________________; _________________________. Генеральный директор ТОО «Казахойл Актобе» Вэн Синфан (Weng Xingfang); Директор. - Приложение «Б» к Договору №_________________________________ Календарный график оказания услуг Наименование услуг; Время выполнения услуг. Начало; Окончание. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10; ИТОГО (дней):. Компания; Исполнитель. _______________________; _________________________. Генеральный директор ТОО «Казахойл Актобе» Вэн Синфан (Weng Xingfang); Директор. - ПРИЛОЖЕНИЕ «В» к Договору №_________________________________. Положение о взаимоотношениях и разграничении обязанностей и ответственности по безопасному производству Услуг на договорной территории ТОО «Казахойл Актобе» - Общие положения - ТОО «Казахойл Актобе» (далее - Заказчик) и подрядная организация (далее - Подрядчик) обязуются проводить все работы (услуги) на Контрактной территории Заказчика в полном соответствии с Законом Республики Казахстан от 11.04.2014 г. № 188-V «О гражданской защите», Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23.11.2015г. №414-V ЗРК, Экологическим кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III, требованиями безопасности в нефтегазодобывающей отрасли, Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан, утвержденные Постановлением Правительства от 09.10.2014 года №1077, инструкциями и другими нормативными документами, содержащими в себе требования промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и настоящим Положением. - При неоднократном выявлении Заказчиком нарушений со стороны Подрядчика требований по безопасному ведению работ, либо однократного нарушения, которое может привести к аварии или другим тяжелым последствиям, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Также Заказчиком могут быть применены санкции за несоблюдение Подрядчиком требований действующего законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и нормативных актов Заказчика, а также в случаях выявления нарушений указанных в Приложении А к Положению. 2. Обозначения и сокращения, термины и определения Инструкция – документ, содержащий строго сформулированные требования, указания по выполнению общей и производственной деятельности. Подрядчик – организация, выполняющая работы на объектах Заказчика, согласно заключенным договорам. Субподрядчик – организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ на объектах Заказчика. Руководитель объекта Заказчика – начальник объекта (цеха, т.д.) или лицо, его замещающее. Руководитель подрядной организации – должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор). Ответственное лицо со стороны Заказчика – лицо, назначенное письменным распоряжением руководителя объекта Заказчика. Отвечает за выполнение организационных, технических и природоохранных мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ на объектах Заказчика. Чаще всего - руководитель отдела, курирующего данный контракт. Ответственное лицо со стороны Подрядчика – лицо, назначенное приказом Подрядчика ответственным за безопасное производство работ на объектах Заказчика – руководитель работ. Состав подразделения Подрядчика – пофамильный список работников Подрядчика (с указанием их функций), производящих работы на объектах Заказчика, который утверждается приказом Подрядчика и передается руководителю объекта Заказчика до начала производства работ на объекте. Объект – производственные площадки Заказчика, включающие в себя здания, сооружения, оборудование, установки, территорию и другие инженерные сооружения. Безопасное производство работ – процесс работ, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов или проведение работ в соответствии с требованиями промышленной безопасности, установленными законодательством Республики Казахстан, в госстандартах Республики Казахстан, строительных, противопожарных и санитарных нормах и иных правовых и нормативных актах. Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ. Происшествие – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение законодательства Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов РК, также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте. Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей. Несчастный случай – событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении трудовых обязанностей или в других случаях, повлекших за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. Потенциально опасная ситуация - это любое незапланированное событие, которое имеет потенциальное, но неосуществленное последствие получения травмы, порчи имущества или нанесения ущерба финансовому состоянию компании. Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. КОА – ТОО «Казахойл Актобе» СИЗ – Средства индивидуальной защиты ОТ – Охрана труда ТБ – Техника безопасности ОС – Окружающая среда ЧС – Чрезвычайные ситуации ИТР – Инженерно – технические работники РГ – Рабочая группа 3. Порядок взаимодействия заказчика и подрядчика при проведении подрядных работ (услуг) - Все подрядные работы (услуги) проводятся при наличии планов производства работ (оказания услуг) утвержденных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком, а при необходимости с государственными органами контроля и надзора (Департамент по чрезвычайным ситуациям, Департаментом Комитета индустриального развития и промышленной безопасности, Департамент труда и социальной защиты населения, Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Тобыл – Торгайский департамент экологии и др.). - Передача Подрядчику отдельных объектов Заказчика для выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ оформляется двухсторонним актом приема-сдачи объекта оформленного согласно «Процедуре по оформлению и применению нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности на Контрактной территории Заказчика месторождениях Алибекмола, Кожасай и пл. 4, заключаемый на период производства работ представителями Заказчика и представителями Подрядчика. - Территория (площадка, трасса) для производства работ (оказания услуг) передаётся Заказчиком Подрядчику по акту приёмки геодезической разбивочной основы для строительства. - Земельные участки, передаваемые Подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ (оказания услуг) определяются комиссией в составе представителей Подрядчика и Заказчика (руководитель объекта) с закреплением границ земельного участка с составлением плана объекта. - Использование Подрядчиком для проведения работ (оказания услуг) любого технологического оборудования, механизмов, транспорта, технических устройств (электрических сетей, сетей сжатого воздуха, воды, попутного газа, грузоподъемных механизмов и т.д.) возможно только с разрешения начальника Центральной инженерно-технологической службы (далее – ЦИТС) Заказчика. - Подключение воды, попутного газа, электроэнергии производится Подрядчиком по согласованию с ответственными лицами Заказчика. - Работы, включенные в перечень работ повышенной опасности на объектах Цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ и ЦДНГ Кожасай), Цеха подготовки и переработки газа (ЦППГ), установки подготовки газа (УПГ), Цеха подготовки нефти и газа (ЦПНГ), расположенных на контрактной территории Заказчика, выполняются по наряду-допуску. - При проведении проверок органами государственного контроля и надзора по вопросам промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды Подрядчик и Заказчик обязаны оказывать им содействие и предоставлять необходимую информацию. Если в предписании государственных органов контроля и надзора затрагивается деятельность двух и более Подрядчиков, каждый выполняет те пункты, ответственность за которые определена в настоящем Положении. Ответ о выполнении предписания в целом дает тот Подрядчик, в чей адрес оно было направлено. Копию ответа Подрядчик предоставляет Заказчику в отдел охраны труда и охраны окружающей среды. - Обязанности заказчика и его ответственных лиц - Заказчик обязан: - Предоставлять Подрядчику в установленные сроки всю необходимую нормативно-техническую, разрешительную документацию, прошедшую соответствующие экспертизы, и информацию, касающуюся выполняемых им работ (услуг). Ответственность за предоставление документации возлагается на соответствующего руководителя курирующего отдела. - Выполнить необходимые подготовительные мероприятия, подготовить исходные технические данные для производства работ (оказания услуг) и подтвердить исполнение подписью в акте согласно требованиям. - Перед передачей оборудования, трубопроводов в ремонт Заказчик обязан отключить их от действующих коммуникаций путем закрытия запорных устройств и установки заглушек. На пусковых устройствах насосов вывесить плакаты «Не включать, работают люди!». - Назначить Распоряжением по промыслу ответственных лиц за подготовку объекта к проведению подрядных работ (услуг) из числа специалистов. - Освободить подъезды к объекту и указать границы деятельности Подрядчика для выполнения работ (оказания услуг) по заключенному с ним договору. - Участвовать в ликвидации аварийной ситуации при поступлении сообщения от Подрядчика в соответствии с действующим у Заказчика Планом ликвидации аварий. - Обеспечить перерывы в технологическом режиме для выполнения работ (оказания услуг) Подрядчиком на основании представленной им согласованной заявки. - Доводить до своих работников сведения о характере, времени и месте производства работ (услуг) Подрядчиком. - Обеспечивать координацию работ (услуг) при нахождении на объекте нескольких подрядных (сторонних) организаций. - Согласовать наряды-допуски на производство работ (услуг) повышенной опасности. - Ответственное лицо за подготовку объекта к проведению подрядных работ (услуг) обязано: - Определить границы производства работ (услуг), включая маршруты движения транспорта и спецтехники. - Подготовить и передать объект Подрядчику по акту приема-сдачи объекта. - Своей подписью в наряде-допуске на работы (услуги) повышенной опасности подтвердить выполнение объема подготовительных работ со стороны Заказчика. - Представителям Заказчика запрещается производить какие-либо работы на оборудовании и коммуникациях после передачи их Подрядчику без ведома и согласия Подрядчика. - Обязанности подрядчика и его ответственных лиц 5.1. Подрядчик обязан: - Соблюдать все требования в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. - Применять собственную систему организации работ по обеспечению требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, соответствующую требованиям законодательства Республики Казахстан, а также локальных нормативных актов Заказчика, определяющих безопасное ведение работ по выполняемым видам деятельности. - Осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами. - Разработать и согласовать с Заказчиком план производства работ (услуг) на территории или объекте Заказчика с указанием мероприятий по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды учитывающий требования законодательства Республики Казахстан и локальных нормативных актов Заказчика. - Выполнять работы (оказывать услуги) по согласованному с Заказчиком плану производства работ (услуг) и наряду-допуску (если на проведение работ (оказание услуг) необходимо оформление наряда-допуска). - В случае выявления необходимости отступлений от плана производства работ (услуг) согласовывать их с ответственным лицом Заказчика. - Организовать и осуществлять производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика, принятых по акту приема-сдачи объекта. - Представлять Заказчику список работников, которые будут производить работы (услуги) по Договору подряда. - Назначить и предоставить Заказчику копию приказа о назначении ответственных лиц за безопасное производство подрядных работ (услуг). - Допускать к выполнению работ (оказанию услуг) на объектах Заказчика работников своей и субподрядной организации: - аттестованных по специальности и не имеющих медицинских противопоказаний к данному виду работ (услуг); - прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда и, в установленных законодательством случаях, подготовку и аттестацию по промышленной безопасности (при выполнении работ на опасном производственном объекте); - имеющих при себе удостоверения о проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности. - Привлекать к производству работ (услуг) субподрядчиков только по согласованию с Заказчиком, если иное не установлено договором. - Приступать к производству работ повышенной опасности на объектах Заказчика только после оформления наряда-допуска. - Обеспечивать выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии, под контролем ответственных за безопасное производство работ Подрядчика. - При смене работников допускать их к выполнению подрядных работ только после прохождения указанными работниками Подрядчика инструктажа по охране труда. - Обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники: - первичными средствами пожаротушения согласно утвержденному Подрядчиком и согласованному с пожарной охраной Перечню; - средствами коллективной защиты; - медицинскими аптечками; - заземляющими устройствами; - электроосвещением во взрывобезопасном исполнении; - предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.). - Обеспечивать объекты, на которых возможна загазованность рабочей зоны, приборами контроля содержания вредных газов в рабочей зоне. - Обеспечить собственным персоналом осуществление контроля состояния воздушной среды в местах, непосредственно связанных с характером выполняемых работ (оказываемых услуг). - Обеспечивать своих работников, направляемых на объекты Заказчика, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, согласно установленным нормам. - Осуществлять расстановку агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений в соответствии с требованиями правил безопасности. - Принимать незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей в случае возникновения угрозы безопасности работников Подрядчика, Заказчика и третьих лиц. - Возобновлять работы только с разрешения ответственного лица Заказчика после устранения опасной ситуации. - Немедленно доводить до сведения руководства Заказчика обо всех инцидентах в области промышленной безопасности и охраны труда, произошедших в ходе выполнения работ и организовывать их расследование в соответствии с установленным законодательством Республики Казахстан и локальными нормативными актами Заказчика порядком. - Проводить расследование и учет несчастных случаев, произошедших со своими работниками (в том числе с работниками субподрядных организаций) при выполнении ими служебных обязанностей. - В случае аварийных ситуаций действовать по Плану ликвидации аварий и схеме оповещения. - Неукоснительно выполнять все замечания и требования Заказчика по безопасному проведению подрядных работ (услуг). - Обеспечивать выполнение мероприятий, запланированных по результатам расследования аварийных ситуаций и выявленных нарушений. - Направлять своего представителя, по согласованию с Заказчиком для участия в совещаниях по промышленной безопасности, охране труда и охраны окружающей среды, проводимых Заказчиком. - Самостоятельно нести ответственность перед государственными контролирующими органами за нарушение требований природоохранного законодательства Республики Казахстан и законодательства по промышленной безопасности. - Самостоятельно осуществлять платежи в бюджет за эмиссии в окружающую среду, если это не оговорено условиями договора. - Самостоятельно производить утилизацию отходов, образующихся в результате выполнения работ (оказания услуг), если это не оговорено договором, и содержать, предоставленную территорию в экологически безопасном состоянии. - Представителям Подрядчика запрещается: - Выполнять работу (оказывать услуги), не свойственную их основной профессии (за исключением аварийной ситуации при условии прохождения соответствующего инструктажа). - В одностороннем порядке изменять условия, последовательность и объем работ (услуг), согласованных с Заказчиком. - Провозить на объекты Заказчика посторонних лиц. - Находиться на территории объектов, не переданных по акту приема-сдачи объекта, невыделенных на основании договора аренды, не переданных по акту приемки геодезической разбивочной основы для строительства без производственной необходимости и без согласования с Заказчиком. - Оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию опасного производственного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности. - Нарушать согласованный с Заказчиком маршрут передвижения транспортных средств и персонала. - Освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика. - Отвлекать работников Заказчика во время проведения последними производственных работ. - Курить в не отведенных для этого местах. - Провозить и употреблять алкогольную продукцию, психотропные и наркотические препараты и продукты. - 6. Права сторон - Заказчик имеет право: - Проводить проверки (контроль) организации работ Подрядчика по промышленной безопасности и охране труда при выполнении подрядных работ. Этим правом обладают руководители и специалисты аппарата управления, специалисты отдела ОТ и ОС и специалисты промысла. - Проводить после уведомления Подрядчика проверки производственных объектов, оборудования и организации технологических процессов на предмет их соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям заключенных договоров и настоящего Положения в части вопросов промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. - Приостанавливать производство работ (услуг), выполняемых Подрядчиком с нарушениями требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды путем выдачи уведомления. 7.1.4. При обнаружении несоответствий, нарушений Требований ПБ, экологического кодекса, уполномоченные представители от Заказчика выписывают акт производственного контроля (АПК), где указываются по согласованию с Подрядчиком сроки выполнения выявленных несоответствий. При повторном обследовании, если эти пункты будут не выполнены, налагается штраф, согласно размерам, указанным в Приложении А. - Подрядчик имеет право: 6.2.1. Требовать от Заказчика выполнения обоснованных дополнительных подготовительных мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, в случае, если, по мнению Подрядчика, принятых мер не достаточно для безопасного производства работ. - Ответственность сторон - Подрядчик несет полную ответственность за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, и за обеспечение безопасных условий труда при производстве работ на объектах Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. - При нарушениях Подрядчиком требований указанных в главе 6. повлекших за собой инцидент, аварию, пожар, чрезвычайную ситуацию, несчастный случай на производстве: 7.2.1. Подрядчик несет полную материальную ответственность за нанесенный Заказчику, его работникам, третьим лицам (в том числе другим Подрядчикам Заказчика при совместной работе на объекте нескольких Подрядчиков) ущерб; 7.2.2. Факты нарушения требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правил внутреннего трудового распорядка, оформляются актом при участии представителей Подрядчика. В случае отказа Подрядчика от участия в разборе нарушений (подписания Акта), Заказчик составляет акт в одностороннем порядке; 7.2.3. Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, вызванные нарушениями требований, законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, а также требований указанных в главе 6, на основании представленной Заказчиком калькуляции убытков; 7.2.4. Нарушения Подрядчиком требований, указанных в главе 6, выявленные Заказчиком, оформляются Актом в одностороннем порядке (с участием представителя Подрядчика или без такового) в трех экземплярах. Один экземпляр Акта передается ответственному лицу Подрядчика. Второй экземпляр Акта направляется соответствующему Куратору договора подряда, третий представителям отдела ОТ и ОС на месторождении. 7.2.5.В случаях причинения вреда здоровью и жизни работникам Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 7.2.6. Подрядчик несет ответственность за соответствие квалификации своих работников представленным им правам по выполнению работ (оказанию услуг). Приложение №1 к Приложению Размеры штрафных санкций за нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № п/п; Тип нарушений; Размер санкции, тенге; Основание. 1.; Не укомплектованность пожарных щитов противопожарным инвентарем в местах проживания и при производстве работ; 50 000 – 100 000; Акт производственного контроля. 2; Наличие признаков курения вне специально отведенных местах; 50 000 – 100 000; Акт производственного контроля. 3; Отсутствие или не использование средств индивидуальной защиты на месте проведения работ; 50 000- 100 000; Акт производственного контроля. 4; Отсутствие удостоверения по проверке знаний по охране труда и промышленной безопасности или отсутствие записи о своевременном их прохождении; 50 000 – 100 000; Акт производственного контроля. 5; Выпуск на линию и эксплуатация технически неисправных автотранспортных средств и спецтехники; 100 000 – 500 000; Акт производственного контроля. 6; Несвоевременное прохождение технического освидетельствования грузоподъемных машин, сосудов работающих под давлением, паровых и водогрейных котлов, манометров и отсутствие на них необходимых надписей; 100 000 – 500 000; Акт производственного контроля. 7; Замазученность и захламленность территории проживания и на месте проведения работ; 500 000 - 2 000 000; Акт производственного контроля. 8; Отсутствие сертификатов на применяемое оборудование и хим. Реагенты; 50 000 – 200 000; Акт производственного контроля. 9; Нарушения правил складирования прекурсоров; 500 000 – 1 000 000; Акт производственного контроля. 10; Нарушение правил складирования хим. реагентов при проведении буровых работ; 200 000 – 2 000 000; Акт производственного контроля. 11; Отсутствие или неиспользование экологической емкости и ее гидроизоляции при проведении буровых работ, КРС и ПРС, септиков для сточных и канализационных вод в вахтовых поселках; 50 000 – 200 000; Акт производственного контроля. 12; Несчастные случаи, приведшие к временной нетрудоспособности работника подрядчика по вине работодателя; 1 000 000/ расторжение договора; Форма Н-1. 13; Несчастные случаи со смертельным исходом работника подрядчика по вине работодателя; 2 000 000/ расторжение договора; Форма Н-1. 14; Наличие признаков распития спиртных напитков, нахождение рабочего персонала на месторождении в алкогольном, наркотическом опьянении и наличие при нем наркотических и психотропных веществ.; Первый случай по организации 150 МРП; Заключение врача. Второй случай по организации 300 МРП, но не более 5% от суммы договора.. Третий случай по организации 500 МРП, но не более 5% от суммы договора (вплоть до расторжения договора). 15; Нарушение действующего законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, выявленные в ходе проверок соответствующими контролирующими органами затрагивающие имидж Заказчика; 100 000 – 500 000; Акт проверки. 16; Производство работ без оформления соответствующего наряда-допуска, согласно действующей процедуре Заказчика; 100 000 – 500 000; Акт производственного контроля. 17; Несообщение и (или) несвоевременное сообщение о происшествиях, несчастных случаях, авариях на Контрактной территории – игнорирование действия принятой Схемы оповещения.; 200 МРП; Акт производственного контроля. 18; Систематическое отсутствие письменного сообщения о проведенных мероприятиях в рамках выписанных указаний, актов проверок КОА и контролирующих органов и/или ложные сообщения о выполненных мероприятиях.; 100 000 – 500 000; Акт производственного контроля. 19; Несанкционированный вывоз, размещение, захоронение металлолома, твердых, жидких бытовых и промышленных отходов в непредусмотренном для этого месте.; 500 000 – 1 000 000; Акт производственного контроля. 20; Мойка и пропарка автотранспортных средств, экологических емкостей в неустановленных местах.; 500 000 – 1 000 000; Акт производственного контроля. 21; Несоблюдение режима передвижения автотранспортного средства, проезд по несанкционированным дорогам; 100 000 – 500 000; Акт производственного контроля. 22; Отсутствие необходимой документации, журналов, технологических регламентов и т.д. для ведения работ на производственных объектах.; 100 000 – 500 000; Акт производственного контроля. 23; Несоблюдение требований безопасности при расстановке оборудования и спец. техники при проведение работ на скважинах и опасных производственных объектах.; 100 000 – 1 000 000; Акт производственного контроля. 24; Совершение ДТП по причине нарушения ПДД РК виновной стороной; 50 000 – 500 000; Акт ГАИ или КОА. 25; Невыполнение в указанные сроки предписаний КОА и контролирующих органов; 50 000 – 100 000; Акт производственного контроля. Примечание: - Указанные санкции являются методами воздействия и применяются Заказчиком в случаях выявления нарушений при осуществлении проверки деятельности Подрядчика. - Суммы штрафов, установленные за каждый случай, оформляются документально. - При отказе представителя подрядчика подписать акт производственного контроля представителями КОА в количестве не менее 3-х человек составляется об этом соответствующий акт. Компания; Исполнитель. _______________________; _________________________. Генеральный директор ТОО «Казахойл Актобе» Вэн Синфан (Weng Xingfang); Директор..

- Приложение «Г» к Договору №_________________________________

Расчет стоимости выполняемых услуг

| Компания | Исполнитель |
| --- | --- |
| _______________________ | _________________________ |
| Генеральный директор ТОО «Казахойл Актобе» Вэн Синфан (Weng Xingfang) | Директор |

ПРИЛОЖЕНИЕ «Д» к Договору №_________________________________

| Форма расчета местного содержания на товары, работы и услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, услуг |  | Стоимость работ, услуг по договору (Cдj) (S) (в тенге) | Стоимость товаров, закупленных поставщиком (Cтi) | Из них |  |  | Процентная доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате "СТ-KZ" (Кi)* |  | Доля местного содержания в товаре (Стi*Ki) | Суммарная стоимость договоров субподряда ССДj |  | Общий фонд заработной платы работников поставщика в % |  | Из них |  |  | Доля фонда оплаты труда местных кадров от общей численности работников поставщиков (Rj) |  | Доля местного содержания Кср/у=100%*[ΣCтi*Ki+Σ(CДj -CTj-CCДj)*Rj]/S |  |  |
|  |  |  |  |  | отечественного производства |  | иное |  |  |  |  |  |  |  | резидентов в % | нерезидентов в % |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| *в графе 7 при отсутствии сертификата "СТ-KZ", доля местного содержания в товаре равняется = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование поставщика ТРУ | БИН (ИНН) поставщика |  | РНН Поставщика | Код населенного пункта регистрации поставщика (по классификатору КАТО) | Адрес регистрации поставщика |  | Код населенного пункта фактического местонахождения поставщика (по классификатору КАТО) | Адрес фактического местонахождения поставщика |  | Электронный адрес поставщика | Сайт поставщика |  | Контактный телефон поставщика |  | Численность сотрудников поставщика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая численность сотрудников поставщика | Численность сотрудников поставщика - граждан РК |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №/дата договора | Общее количество сотрудников, занятых в рамках договора |  | Общее количество сотрудников - граждан РК, занятых в рамках договора | Количество сотрудников, занятых в рамках контракта, руководящий состав - 1 категория в том числе |  |  | Количество сотрудников, занятых в рамках контракта, специалисты с высшим и средним профессиональным образованием - 2 категория в том числе |  |  | Количество сотрудников, занятых в рамках контракта, квалифицированные рабочие - 3 категория в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | численность сотрудников граждан РК |  | всего | численность сотрудников граждан РК |  | всего | численность сотрудников граждан РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 |  | 34 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *при наличии сертификата СТ-KZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес производителя,которому выдан сертификат СТ-KZ | БИН (ИНН) производителя, которому выдан сертификат СТ-KZ |  | РНН Производителя товара, которому выдан сертификат СТ-KZ | Наименование товара на который был выдан сертификат СТ-KZ | № сертификата СТ-KZ |  | Серия сертификата СТ-KZ | Код органа выдачи сертификат СТ-KZ |  | Дата выдачи сертификата СТ-KZ | Процентная доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате "СТ-KZ" (Кi)* |  | Общая стоимость товаров по договору (S) |  | Стоимость товара на который выдан сертификат СТ-KZ (Стi) | Доля местного содержания КСт=100%*((ΣCтi*Ki)/S) |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 37 |  | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 |  | 43 | 44 |  | 45 |  | 46 | 47 |  |  |  |  |  |  |
| *при отсутствии сертификата "СТ-KZ", доля местного содержания в товаре равняется = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Первый руководитель |  |  |  |  | _________ |  |  | ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись, печать |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тел.: (код города) |  | ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Компания | Исполнитель |
| --- | --- |
| _______________________ | _________________________ |
| Генеральный директор ТОО «Казахойл Актобе» Вэн Синфан (Weng Xingfang) | Директор |