Наименование товара:  Водонагреватель

Код ЕНС ТРУ: 275125.900.000002

Заказчик: ТОО «Казахойл Актобе»

Техническая спецификация:

- Объем бака-300 л.

- Габариты-1410*650 мм.

- Тип-электрический накопительный,напольный с фланцами под ТЭНы..

- Температура нагрева воды-95 Ć

- Вес-86 кг.

- Высокоэффективная теплоизоляция

- Дополнительный индикатор температуры

- Анодная защита.

- Электрический нагреватель/опционально.

- Бак для воды из низкоуглеродистой стали.

- Титановая эмаль.

- Смотровое отверстие с крышкой фланцем.

- Термостат с интегрированной тепловой защитой.

- Предохранительный клапан-8 бар.