Приложение 2.1

(заполняется на каждый товар отдельно)

Наименование товара: Бюретка

Код ЕНС ТРУ: 231923.300.000119

Заказчик: ТОО "Казахойл Актобе"

Техническая спецификация:

Автоматическая бюретка Пеллета (объем 25 мл.) из темного стекла с бутылкой. 3 шт.

Автоматическая бюретка  Пеллета из темного стекла. Калибровка в соответствии с DIN 12 700 T5. Бюретка поставляется в комплекте с бутылкой из темного стекла объемом 2 л. Контрастная белая градуировка. Без промежуточного крана.

Дополнительные условия:

1.	Документация, представляемая к заявке на участие в закупках.

Потенциальный поставщик к заявкам на участие в закупках обязан предоставить техническую спецификацию с указанием марки-модели, наименования завода-изготовителя, страны происхождения, характеристики и количества на каждый поставляемый товар по лотам, а также с указанием всех условий в полном объеме.

2.	Стандарты.

Товары, поставляемые в рамках данного договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технических спецификациях. все необходимые сопроводительные документы.

3.	Упаковка.

Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным международными стандартами.

4.	Срок  и место поставки.

Срок поставки – 30 дней с момента подписания договора.

Место и условия поставки товара: DDP Склад покупателя: Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Алибекмола, площадка №4.

По окончанию поставки товары должны быть сданы комиссии с участием представителей испытательной лаборатории по анализу нефти.

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.