Приложение 2.1

(заполняется на каждый товар отдельно)

Наименование товара: Гелий

Код ЕНС ТРУ: 201111.300.000007

Заказчик: ТОО "Казахойл Актобе"

Техническая спецификация:

Гелий газообразный марки А - 99,998 %.	15 баллонов. ТУ 0271-135-31323949-2005

Гелий– уникальный летучий газ, он не имеет вкуса, цвета и запаха. Молекулы газа настолько инертны, что практически не взаимодействуют друг с другом. Он не токсичен, не горюч и не взрывоопасен. Газообразный чистый гелий в лабораторной практике используется в качестве газа-носителя в хроматографическом анализе.	В баллонах по 40л.

Дополнительные условия:

1.	Документация, представляемая к заявке на участие в закупках.

Потенциальный поставщик к заявкам на участие в закупках должен предоставить техническую спецификацию в виде электронного документа с указанием марки-модели, наименования завода-изготовителя, страны происхождения, характеристики и количества на каждый поставляемый товар по лотам, а также с указанием всех требований, условий, разделов и пунктов технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика.

2.	Стандарты.

Товары, поставляемые в рамках данного договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технических спецификациях. Товары должны иметь сертификат соответствия Республики Казахстан, паспорта и руководства по эксплуатации на казахском или русском языке.

3.	Упаковка.

Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным международными стандартами.

Поставщик берет на себя обязательство увести и утилизировать тару из-под газов в количестве, равным поставленному. Заказчик имеет право предоставить свободную тару после освобождения или уже имеющуюся в наличии свободную тару.

На момент поставки – дата изготовления товара по всем лотам не должна превышать 60 дней.

4.	Срок  и место поставки.

Срок поставки – 30 дней с момента подписания договора.

Место и условия поставки товара: DDP Склад покупателя: Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Алибекмола, площадка №4.

По окончанию поставки товары должны быть сданы комиссии с участием представителей испытательной лаборатории по анализу нефти.

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.