Приложение 2.1

(заполняется на каждый товар отдельно)

Наименование товара: Насос

Код ЕНС ТРУ: 281314.900.000085

Заказчик: ТОО "Казахойл Актобе"

Техническая спецификация:

Назначение:

Лабораторный вакуумный насос используется для перекачки жидкостей и газов. Позволяет экономить рабочее пространство благодаря отсутствию необходимости в использовании колбы Бунзена, склянки Вульфа и защитного фильтра.

Характеристики:

Параметр	Значение

Производительность	4 л/мин

Максимальный вакуум	0,4 bar

Максимальная вязкость	< 150 cSt

Напряжение сети	100-230 В / 50-60 Гц

Класс защиты	IP64

Потребляемая мощность	130 Вт

Вес	1,43 кг

Габариты	120х170х190 мм

1. Стандарты

1. Товары, поставляемые в рамках данного договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технических спецификациях. Потенциальный поставщик к заявкам на участие в закупках обязан предоставить техническую спецификацию с указанием марки-модели, наименования завода-изготовителя, страны происхождения, характеристики и количества на каждый поставляемый товар по лотам.  Товары должны иметь сертификат соответствия Республики Казахстан, паспорта и руководства по эксплуатации на казахском или русском языке.

2. Упаковка

1. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

2. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным международными стандартами.

3. Срок поставки

- Срок поставки – 30 дней.

4. Место и условия поставки товара

- DDP Склад покупателя: Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Алибекмола, площадка №4.

- По окончанию поставки товары должны быть сданы комиссии с участием представителей испытательной лаборатории по анализу нефти.

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.