Приложение 2.1

(заполняется на каждый товар отдельно)

Наименование товара: Удлинитель электрический, на катушке

Код ЕНС ТРУ: 273313.900.000042

Заказчик: ТОО «Казахойл Актобе»

Техническая спецификация:

Критерий №1 – Технические характеристики:

Удлинители на катушке предназначены для бытового использования – подключения электрических приборов низкой мощности, таких как, например, ручные электрические триммеры, электрические пилы, бытовые насосы. Провод, которым укомплектован удлинитель, рассчитан на мощность до 3,5 кВт.

Поперечное сечение жилы – 1,5 мм²;

Оснащение кабелем/проводом – H07RN-F;

Количество штепсельных розеток с заземляющим контактом – 4;

Количество жил – 3;

Длина кабеля – 50 м;

Материал корпуса – пластик;

Количество – 6 шт.

Критерий №2 – Документация, представляемая к заявке на участие в конкурсе: Потенциальный поставщик к заявкам на участие в закупках должен предоставить техническую спецификацию в виде электронного документа с указанием марки-модели, наименования завода-изготовителя, страны происхождения, характеристики и количества на каждый поставляемый товар по лотам, а также с указанием всех требований, условий, разделов и пунктов технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика.

Критерий №3 – Требования к поставляемому товару: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с технической спецификацией и условиями договора.  Документация внутри и вне должна строго соответствовать специальным требованиям, определенным международными стандартами.

В ходе поставки вместе с поставляемым товаром предоставить паспорт и сертификат соответствия РК. По окончанию поставки – товары должны быть сданы комиссии с участием представителей цеха подготовки нефти и газа.

Критерий №4 – Срок поставки: 30 дней.

Критерий №5 – Место и условия поставки товара: DDP Склад покупателя: Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Алибекмола, площадка №4.

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.