Наименование товара: светильник

Код ЕНС ТРУ: 274022.900.000000

Заказчик: ТОО «Казахойл Актобе»

Техническая спецификация:

Светильник

| Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 176-264 / 50 |
| --- | --- |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 30 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры, ВШГ, мм | 60х597х597 |
| Масса нетто, кг | 3,1 |
| Габаритные размеры светильника в единичной упаковке, ВШГ, мм | 70х615х630 |
| Масса светильника, брутто, кг | 3,6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 41 |
| Световой поток (Цветовая температура 4700-6500К (Дневной)) | 3600+10% |
| Световой поток (Цветовая температура 3500-4600К (Белый)) | 3400+10% |
| Класс светораспределения по ГОСТ 17677 | П |
| Кривая силы света по ГОСТ 17677 | Д |
| Индекс цветопередачи, Ra | >75 |
| Ресурс работы светильника, ч | 50 000 |
| Сечение проводов, мм² | 3*0,75 |
| Диапазон рабочих температур, оС | от +1 до +45 |
| Тип вторичной оптики | Призматический или матовый рассеиватель |