Приложение 2.1

Наименование товара: Кран шаровой трехходовой Ду100/40  НПМ6.451.006-12 ГОСТ 9833-73

Код ЕНС ТРУ: 281413.730.000016

Заказчик: ТОО «Казахойл Актобе»

Техническая спецификация:

_Трехходовый шаровый кран имеет три патрубка, по которым рабочая среда циркулирует одновременно в одном направлении или разнонаправлено.

Через шаровые трехходовые краны можно гонять воду (техническую , питьевую, газообразные вещества, взвеси, жидкости высокой вязкости, с пульпой).

Конструкция изделия подразумевает стальной корпус с шаровой пробкой и три разнонаправленных патрубка. Пробка удерживается рабочими седлами в сквозном проходе трубы. Конфигурация изделия может различаться в зависимости от угла наклона патрубков, положению шарового затвора.

Выделяют Г-образный шаровый кран (движение рабочей среды: вертикальное), Г-образный шаровый кран (движение рабочей среды: горизонтальное), Т-образный шаровый кран.

По типу конструкции различается на управление при помощи ручки или вентиля.

Шаровый трехходовый кран с муфтой рассчитан на длительный срок эксплуатации, проявляет устойчивость к коррозионным изменениям (окисление, ржавчина, микротрещины), не деформируется на высоких температурах и при прохождении горячей рабочей среды под давлением.

Трехходовое устройство позволяет регулировать ход потока (останавливать) под давлением, при высоком напоре.

Различается по диаметру (пропускной способности), марке исходного сырья.

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.