Наименование товара:  Кондиционер

Код ЕНС ТРУ: 282512.300.000014

Заказчик: ТОО «Казахойл Актобе»

Техническая спецификация:

- Производительность по холоду-16900 W.

- Потребляемая мощность в режиме охлаждения-6420 W.

- Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева-160 м2.

- Количество конденсата-6.1 i/h.

- Производительность по теплу-17600 W.

- Потребляемая мощность в режиме обогрева-5.88 W.

- Расход воздуха внутренним блоком-2060 m3/h.

- Длина внутреннего блока-600 мм.

- Высота внутреннего блока-1900 мм.

- Глубина внутреннего блока-358 мм.

- Габариты-1985*450*680 мм.

Потребляемый ток в режиме охлаждения-10.5 А.